출동대원 대응능력 강화를 위한
화재경계지구 소방훈련 결과

Ⅰ		훈련방침

중요취약대상 현장지휘체계 및 민∙관 합동 초기진압태세 확립

‘無 시나리오’ 돌발상황 부여(Sudden Attack) 방식 소방훈련 실시

입체적인 진압전술훈련의 활성화

○ 소방․자위소방대 등 역할 분담

○ 건물구조․용도․수용인원 등을 감안한 피난유도 훈련

Ⅱ		훈련대상 현황

일반현황

구 분 대 상		위 치	안전관리자	건물구조		점포수	화재경계지구 지 정 일
				층(동수)	면 적 (㎡)
재래시장	천호신시장	천호4동 422-2	김갑빈	2/1층(2동)	6,351	130	1986.01.30
	천호시장	천호4동 421-1	이우창	2층(1동)	2,069	40
	동서울시장	천호4동 422-1	이도광	2/1층(3동)	4,512	119
	광호상가	천호4동 420-1	최상호	2층(1동)	1,126	3
목조밀집	성매매 집결지	천호4동 423	번영회장 이차성	3/1층 (41동)	8,064	47 (30)	2002.04.30

소방시설 현황

소방시설 대 상	소화설비		경보․피난설비
	소화기	옥 내 소화전	자동화재 탐지설비	비상경보 설 비	유도등
천호신시장	105	11	208/7	17	20
천호시장	50		70/5	5	14
동서울시장	50	1	212/12	10	12
광호상가	6		57/5	6	16
성매매집결지	119		30/5	7	83

Ⅲ		소방훈련 결과

훈련일시

훈 련 일 시	동원차량	동원인원	훈련(안전) 책임관
2015.12.28.(월) 20:03~20:33	7대 현장대응단(지휘차,펌프,구조버스) 천호(펌프,구급), 암사펌프, 길동펌프	31명	지휘1팀장
2015.12.29.(화) 21:00~21:40	7대 현장대응단(지휘차,펌프,구조버스) 천호(펌프,구급), 암사펌프, 길동펌프	35명	지휘3팀장

대    상 : 화재경계지구(강동구 천호동 420～423번지 일대)

훈련내용

○ 돌발 상황 부여 방식에 의한 현지적응훈련(지휘팀장 메시지 부여)

○ 화재 발화점에 따른 소방안전지도를 활용한 출동로 반복 숙달

○ 가상화점 주변 소화활동설비 점유 훈련(선착대)

○ 연소확대 방지를 위한 방화선 구축 및 제거 훈련(후착대)

훈련사진