1

고장용수 및 보수완료 현황(화곡)

연번	용수번호	주소	고장일시	사용여부	고장3개
1	08-0077 (지하식)	강서로 15길139(화곡본동355-14)	2013.10.15	불	출수불량(제수변헛돔)
2	15-0009 (지하식)	강서로18다길22(화곡8동398-1)	2013.09.16	가	스핀들누수
3	08-0015 (지하식)	곰달래로277(화곡1동938-18)	2013.03.22.(8월보수완료)	가	스핀들누수(확인한바보수안됨)
4	07-0003 (지하식)	까치산로4나길40(화곡동105-113)	2014.10.08	불	제수변스핀들개폐불량
5	08-0001 (저수조)	강서로5길10(화곡동904-1)	2014.10.10.	불	자동개폐밸브고장수위조절불가
6	15-0121 (지하식)	강서로12길8-19(화곡동342-76)	2014.10.10	불	소화전뚜껑불량(안열림)
7	08-0025 (지하식)	곰달래로17길7-0(화곡동 425-16)	2014.12.12	불	제수변스핀들개폐불량