숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 : 구의아리수정수센터

분석항목	측정결과(mg/L)	분석방법	분석장비
총유기탄소 (TOC)	0.95	습식산화법	Sievers 900

분석요원 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
총유기탄소 (TOC)	김성재	지방공업연구사	10년	10년
	경규선	지방공업연구사	10년	10년