## Slide 1: 객담검사
2015년 35병동 직원교육
이현주

## Slide 2: 객담검사의 종류
AFB smear : 항산균 도말검사
Culture : 배양검사
PCR : 핵산증폭검사
NTM 동정검사
약제내성검사
신속내성검사

## Slide 3: 1.AFB(acid fast bacillus)smear
신속, 간단, 저렴한 기초검사
객담, 흉수, 뇌척수액, 대소변 등의 검체를 사용
기상 시 공복일 때 5~10ml의 첫 객담을 채취
염색 후 슬라이드에 펼쳐서 현미경으로 균 관찰
연속 3~5회 검사 권장

## Slide 4: 1.AFB(acid fast bacillus)smear
결과 : 염색된 항산균의 형체가 보이면 양성
  고배율에도 균의 숫자가 많을수록 1+ -> 4+

## Slide 5: 1.AFB(acid fast bacillus)smear
결과 : 염색된 항산균의 형체가 보이면 양성
  고배율에도 균의 숫자가 많을수록 1+ -> 4+

## Slide 6: 1.AFB(acid fast bacillus)smear
결과 : 염색된 항산균의 형체가 보이면 양성
  고배율에도 균의 숫자가 많을수록 1+ -> 4+
단점
  NTM과 구별이 힘듦 (양성 중 10~20%가 NTM)
  민감도가 22~80%로 굉장히 많은 변수가 관련
  균의 활동성을 알 수 없음

## Slide 7: 2.Culture
활동성 결핵을 확진하는 유일한 검사
균량을 늘려 약제감수성검사에 씀
도말검사와 같이 3회 연속검사 권장

## Slide 8: 2.Culture
단점 : 오래 걸린다
  길게는 2개월(8주)
  약제감수성검사까지 포함하면 3개월
결과
  음성 : No AFB isolated after 8 weeks (3NG, 6NG)
  양성 : AFB Growth (G)
    Contaminated
    Growth of NTM/AFB in X weeks
    Growth of M.tb in X weeks
  ※ MPT64 : 결핵균 동정 시약검사

## Slide 9: 고체배양과 액체배양의 차이점
고체배지
  오래전부터 사용하던 방법이라 안정적
  3~8주의 오랜 시간이 걸림
액체배지
  최근에 사용되는 방법
  2주 정도가 지나면 결핵균의 배양 여부를 알 수 있음
  양성률이 높은 장점
고체배지 또는 액체배지에만 자라는 결핵균이 있으므로 두 검사를 동시에 함

## Slide 10: 도말양성이면서 배양음성
사균, 결핵균의 활동성이 떨어짐
객담이 햇빛/열에 노출, 건조되었을 때
부패 미생물에 의한 오염
    냉장보관이 필요!
도말 위양성

## Slide 11: 3.PCR
결핵균의 핵산을 검출
장점
  극소수의 균도 검출 가능
  수시간 이내에 결과를 빨리 얻을 수 있음
  NTM 진단 가능
단점
  비싸다
  위음성, 위양성 확률이 높음
  생균/사균 구별 못함
  치료경과나 약제감수성 검사에 이용 못함

## Slide 12: 3.PCR
다음의 경우 권고됨
  폐결핵이 의심되나 도말검사가 음성일 때
  도말검사가 양성이지만 NTM의 가능성이 있을 때
  -> TB를 빨리 확진하기 위해
흉수, CSF 등 오염 가능성이 낮은 검체에서 양성인 경우 의미가 높음

## Slide 13: 4.NTM 동정검사
NTM(nontuberculous mycobacteria)
  결핵균, 나병균을 제외한 비결핵항산균(100여종)
  강, 하천, 습한 땅에서 흔히 발견
  자연환경에서 직접 감염됨
  사람 사이 전염성 없음
  결핵으로 인한 공동에 안착하여 객담으로 배출이 잘 안되므로 결핵환자에게 더 많이 걸림
  결핵균과 염색이 비슷하게 되어 구별이 잘 안됨

## Slide 14: 4.NTM 동정검사
일반적인 균동정 방법이나 PCR
본원에서 NTM 동정검사 X
※ 객담도말양성에서 NTM환자 구분하기
  - 비교적 나이가 많은 사람이 NTM
  미국: AFB(+) PCR(+) => TB
  AFB(+) PCR(-) => NTM

## Slide 15: 5.약제 감수성 검사 (DST)
결핵균 중 1%는 약제를 접해보지 않았더라도 유전자변이로 인해 자연스럽게 내성이 생기므로 1%이상의 균주가 약제내성을 보여야 Resistant

## Slide 16: 5.약제 감수성 검사 (DST)
결핵균 중 1%는 약제를 접해보지 않았더라도 유전자변이로 인해 자연스럽게 내성이 생기므로 1%이상의 균주가 약제내성을 보여야 Resistant
결과
  S : Sensitivity : 감수성
  I : Intermediate : 중간 정도의 감수성
  R : Resistant : 내성

## Slide 17: 6.신속내성검사
MDR-TB를 빠르게 진단하기 위해
PCR기법을 기초로
아이나, 리팜핀 약제 내성에 관련되는 유전자의 돌연변이를 검출
    아이나 내성 유전자 : katG, inhA, ahpC
    리팜핀 내성 유전자 : rpoB

## Slide 18: 6.신속내성검사
장점
  빠르다 : 5시간
단점
  약제감수성검사가 15종류의 항결핵제에 대해 검사가 가능하다면 신속내성검사는 2종류의 항결핵제에 대한 검사만 가능