2015년도 4/4분기 화재특별조사팀 운영실적

도봉소방서

□ 총 괄

구 분	화 재 건 수	화재특별조사팀 조사내용				관계기관 의뢰
		운영건수	원인규명	추 정	원인미상
누 계	188	13	9	3	1
4/4분기	38	6	6	0	0

□ 4/4분기 운영실적

연번	발생일시	주 소	대 상	발화요인	피해내역
					인명피해	재산피해 (천원)
1	2015.10.6 23:37	서울시 도봉구 방학로6가길 49	원진섬유	부주의 (담배꽁초)	없 음	113,545
2	2015.10.1108:26	서울시 도봉구 방학로5길 19	수인섬유	기계적원인 (노후)	없 음	53,217
3	2015.10.24. 02:40	서울시 도봉구 방학로12길 6	주택2층	부주의 (라이터취급부주의)	없 음	68,056
4	2015.11.1. 00:47	서울시 도봉구 우이천로8길 39	우리할인마트	전기적원인 (접촉불량)	없 음	21,933
5	2015.11.20. 04:23	서울시 도봉구 시루봉로15라길 16-6	나정빌라 201호	부주의 (화원방치)	사망1, 부상6	62,901
6	2015.12.12. 21:10	서울시 도봉구 도봉로 578	미화빌딩 주차장	부주의 (담배꽁초)	없 음	22,663