´15. 05월 잠실센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	627개	○ 소화전 : 619개 - 지상식 : 179개 - 지하식 : 439개
					○ 저수조 : 4개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 3개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		42	12
		소방안전	소방용수시설	42건	12건	28%
	누계	합 계		310	66
		소방안전	소방용수시설	310건	66건	21%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	100%
	누계	합 계
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	100%
제도 개선
특기 사항	소화전 및 급수탑 주기적인 관리 필요. 기타 특기사항 없음.
향후 계획	○ 불량 소방용수시설 발견 시 즉각 고장발생 보고하며 주기적 점검으로 최상의 소화용수시설 유지.

□ 점검 및 정비 사진

공설소화전 400540 (석촌동 1732-8번지 앞)
공설소화전 400540 (석촌동 1732-8번지 앞)