소방시설물 점검(정비)결과

【강남소방서】

○위    치 : 강남구 양재대로 구룡마을

○정비내용 :  비상소화장치 주변정비

○위 치 : 강남구 개포로110길 36-0

○정비내용 : 주변 정리

○위 치 : 강남구 개포로138길 34-0

○정비내용 : 주변정리

○위 치 : 강남구 테헤란로22길 57(34호)		○정비내용 : 비소 주변 정리
○위 치 : 강남구 테헤란로5길 59 (31호)		○정비내용 : 비소 주변 정리
ⓛ 점검인원 : 20명 ② 점검지역 : 강남구 관내 일대 ③ 점검대상 : 소방용수시설 20개소(소화전 6, 비상소화장치 14) ④ 점검내용 : 주변정리 및 외관정비 등