2015년도 9월 소방용수조사 담당자(1팀)

≪1팀 151개소≫

연번	담당자	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
			관리번호	개 수
1	위.인홍진	청운동(30) 궁정동(4)	170, 381, 168, 172, 196, 197, 198, 356, 357, 192, 195, 332, 387, 182, 189, 171, 175, 176, 177, 179, 181, 188, 저5, 165, 184, 185, 187, 167, 166, 329, 14, 저2, 390, 320	34	320(고장) (사용불)
2	교,권봉수	청운동(17) 효자동(13)	174, 190, 193, 163, 322, 191, 194, 355, 391 ,392, 173 ,199 380, 169, 164, 369, 73, 315, 316, 317, 314, 309, 310, 312, 71, 311, 313, 325, 326, 321	30	321(고장) (사용불)
3	위.이정호	옥인동(22) 누상동(17)	140, 147, 134, 148, 151, 337, 139, 145, 146, 141, 334, 121, 126, 129, 130, 393, 123, 335, 125, 31, 106, 124, 15, 16, 24, 346, 343, 17, 22, 26, 28, 30, 344, 358, 23, 27, 29, 25, 345	39
4	장.최정원	신교동(15) 옥인동(18)	119, 120, 107, 116, 109, 110, 117, 118, 352, 108, 111, 112, 348, 385, 386, 122, 128, 131, 76, 132, 328, 353, 136, 144, 333, 350, 143, 336, 349, 133, 137, 351, 327	33	327(고장) (사용가)
5	사.김현호	관내비소(15)	186(2-1), 178(2-2), 180(2-4), 183(2-3), 115(2-7), 113(2-6) 114(2-8), 229(2-5), 138(2-9), 127(2-13), 135(2-12), 142(2-10), 149(2-11), 152(2-18), 161(2-41)	15
6			이하여백
7
계				151

2015년도 9월 소방용수조사 담당자(2팀)

≪2팀 141개소≫

연번	담당자	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
			관리번호	개 수
1	위.최진오	창성동(14) 통의동(16)	153, 154, 378, 379, 158, 159, 162, 155 , 156 , 160, 323, 저4, 216, 221, 223, 230, 214, 215, 217, 363, 218, 220, 240, 222, 383, 384, 324, 157, 219, 388,	30	157(고장) (사용불) 219(고장) (사용불) 388(고장) (사용불) 324(고장) (사용가) -스핀들마모
2	교.석영수	사직동(35)	74, 105, 85, 69, 88, 89, 92, 319, 354, 100, 103, 104, 82, 78, 87, 86, 389, 93, 94, 90, 81, 99, 84, 95, 96, 80, 98, 338, 339 ,367, 70, 72, 75, 77, 91	35		91(임시폐전) 75(임시폐전) 70(임시폐전) 77(임시폐전) 72(임시폐전)
3	장.진후혁	통인동(18) 체부동(12)	239, 340, 341, 238, 342, 224, 235, 236, 237, 227, 233, 234, 231, 232, 226, 33, 225, 394, 200, 201, 202, 359, 209, 211, 212, 213, 203, 206, 207, 249	30
4	사.남현석	필운동(17) 누하동(16)	254, 79, 253, 248, 251, 241, 243, 250, 252, 242, 244, 361, 245, 247, 255, 347, 저3, 44, 382, 37, 38, 39, 46, 32, 360, 45, 43, 42, 40, 36, 35, 34, 246	33	246(고장) (사용불)
5	장.정해운	관내비소(13)	204(2-24), 205(2-22), 208(2-23), 21(2-14), 18(2-15), 19(2-16), 20(2-17), 41(2-19), 228(2-20), 362(2-29), 318(2-42), 210(2-25), 150(2-21)	13	210(고장) (사용가) 비소2-25 150(고장) (사용불) 비소2-21
6			이하여백
7
8
계				141

2015년도 9월 소방용수조사 담당자(3팀)

≪3팀 105개소≫

연번	담당자	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
			관리번호	개 수
1	장.채종근	무악(22)	61, 60, 370, 54, 55, 371, 372, 56, 297, 58, 331, 53, 64, 65, 63, 62, 51, 52, 59, 49, 67, 68	22		66(임시폐전) 현장대응단으로이설 (2015.7.17.)
2	사. 원종필	교남동(6) 교북동(8) 홍파동(12)	4, 1, 저1, 5, 2, 6, 368, 11, 303, 300 306, 12, 3, 13, 308, 307, 301, 302, 7, 8, 9, 305, 374, 304, 376, 377	26		306(임시폐전) 12(임시폐전) 3(임시폐전) 13(임시폐전) 308(임시폐전) 307(임시폐전) 301(임시폐전) 302(임시폐전) 7(임시폐전) 8(임시폐전) 9(임시폐전) 305(임시폐전) 374(임시폐전) 304(임시폐전) 376(임시폐전) 377(임시폐전)
3	장.노정훈	행촌동(24)	276, 287, 285, 291, 283, 284, 261, 260, 290, 266, 268, 278, 299, 286, 289, 262, 264, 257, 294, 263, 265, 281, 50, 298	24	50(고장) (사용가) 298(고장) (사용불)
4	교.이진호	행촌동(21)	295, 366, 292, 364, 365, 274, 270, 271, 272, 10, 273, 296, 288, 373, 280, 277, 279, 258, 293, 295, 375	21	279(고장) (사용가)	295(임시폐전) 293(임시폐전) 258(임시폐전) 375(임시폐전)
5	장. 고병한	관내비소(12)	57(2-26), 330(2-40), 83(2-38), 48(2-28), 101(2-36), 102(2-37), 275(2-30), 97(2-35), 282(2-32), 267(2-33), 269(2-34), 256(2-33)	12	47(비소포함2-27) (현장대응단으로 이설2015.7.17.)	비소2-39 (영구폐전2015.3.2.)
6			이하여백
7
8
계				105