2015년 9월중 소방용수시설 조사 계획

팀	동별	조사자	소방용수번호	비 고
			공 설
1팀	신천동 (39) 송파동 (160) (총199)	전정환 이춘우 김재윤 박선우 정용석 김종열 서소희 김민규 이재호 김철민 안대장	01(저),02(저),04(저),30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,220,325, 327,328,443,444,460,461,462,463,563,581,582,604,605,606 (신천37개소)	8월중 실시 출동 인원 확보를 위하여 당일 인원 지정
			3,4,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,152,153,154,155, 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,151(비소22), (송파32개소)
			166,167,168,169,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186, 187,188,190,191,192,193,194,195,196,197,198 (송파31개소)
			314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,358,359,360,361,362,363,386,387,388, 389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400(송파32개소)
			401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,420,445, 449,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481(송파32개소)
			488,489,490,491,492,493,498,503,504,505,506,518,519,520,521,524,525,528,541,553,561,562,565,575,577,578,579,580,593,594,603,612,613,614,(송파34개소)
2팀	석촌동 (199) (개소)	문준태 김원식 김철규 문종혁 임원묵 박열 류희수 이복자 윤현진	350,245,422,260,261,262,296,572,571,263,295,354,573,264,383,270,271,292,247,265,248,574,468,249,273,274,294,469,470,352,353,259,256,258,254,255,257,290,381,272,286,280,269,279,356,570,278,288,289,380,448,277,246,467,252,355,284,293,384,385 592,비소07호(382),비소10호(287),(A구역 63개)
			201,253,275,276,282,283,285,291,379,428,482,483,513,534,558,568,591,211,214,215,216,236,250,251,266,267,268,218,345,377,378,427,459,484,533,566,588,590,189,199,212,213,217,426,511,587,602,512,537,600,601,567,569,281,615,616,618(B구역 57개)
			347,348,485,532,204,351,205,546,231,548,244,419,208,233,536,209,326,535,433,234,514,232,559,542,206,423,235,376,344,543,207,432,515,349,540,487,486,539,242,243,586,224,343,547,618(C구역 44개)
			458,202,346,221,223,240,545,203,516,225,226,222,241,544,375,229,238,228,210,421,200,517,341,237,552,342,499,239,230,424,425,611,538,227,565,(D구역 35개)
3팀	잠실동 (32) 삼전동 (192) (총224)	구재흥 양창원 서영범 신성민 이진규 국중록 조금례 이주현 노종원 김재원 김용국	01(급),01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,32,37,297,298,357(잠실32개소)
			51,52,62,65,70,80,105,106,110,111,112,116,129,300,301,305,306,307,309,311,329, 330,332,371,372,430,431,440,441,455,457,464,509,526,531,555,560 (삼전37개)
			57,71,81,87,96,97,98,99,100,101,102,103,104,107,108,109,123,126,127,128,170,331,364,368,369,370,446,451,494,500,527,550,551,556,595,596,598 (삼전37개)
			5(저),50,58,59,72,82,83,88,89,90,91,92,93,94,95,121,124,125,134,304,308, 313,365,366,367,436,437,438,452,453,456,495,507,508,564,597,599,608, 609,610,617,619 (삼전41개)
			54,56,63,75,84,85,86,113,114,115,117,118,119,120,122,130,131,132,133, 135,299,333,334,335,336,374,439,447,454,466,501,502,510,549,557,584, 585(삼전37개)
			53,55,60,61,64,66,67,68,69,73,74,76,77,78,79,302,303,310,312,337,338,339,340,373,429,434,435,442,465,496,497,522,523,529,530,554,583,607(삼전38개)

※ 센터장 및 진압대장 : 관내 용수 감독 및 관리, 비상소화장치함 3개, 급수탑 1개, 저수조 4개

고장소방용수시설 현황(잠실)

연번	구분	용수번호	위치	사용가부	고장일	보수의뢰	비고
1	지상식	400170	송파구 송파 48-9	가	11.06.13	기 보고	제수변스핀들고장(노후누수)
2	지下식	400608	송파구 삼전 163-17	불가	12.02.29	기 보고	관구깊이190cm
3	지상식	400443	송파구 신천동 7-19	불가	13.01.20.	기 보고	몸통파손
4	지상식	400607	송파구 삼전동 130번지 (르노삼성카센터앞)	불가	13.03.09	기 보고	지상식 소화전 제수변과 몸통 사이 누수
5	지下식	400453	송파구 삼전동 35-17번지 (송헤어아트 건물앞)	가	13.02.14	기 보고	몸통이음새누수
6	지下식	400226	송파구 석촌동 22-3번지 (청해싱싱횟집 앞)	가	13.02.06	기 보고	몸통이음새누수
7	지상식	400138	송파구 송파1동 84-7	불가	2013. 10. 7	기 보고	소화전의 제수변 스핀들 불량
8	지상식	400173	송파구 송파1동 47-4 (영동다방 전면4M)	가	2013.10.8	기 보고	소화전의 스핀들 파손(심부러짐)
9	지下식	400184	송파1동31-4번지 (인성카센터앞 전면2M)	불가	2013.10.07	기 보고	소화전의 관구,제수변 스핀들 파손
10	지下식	400233	송파구 석촌동180-5번지 (한국부동산 앞)	가	2013.10.17	기 보고	소화전의 관구 스핀들 파손
11	지下식	400284	송파구 석촌동 254번지 (주노헤어 앞)	가	2013.10.15	기 보고	소화전의 몸통스핀들 헛돔,제수변 누수
12	지下식	400311	송파구 삼전동 7-15번지	가	2013.10. 23.	기 보고	소화전 배수가불량하여 물이 차있는상태
13	지下식	400482	송파구 석촌동240번지16호 (에어콘설치 가게 앞)	가	2013.10. 15	기 보고	소화전의 몸통 스핀들 심하게 휘어짐
14	지상식	400488	송파구 송파1동141-10 (시민타일도기 전면 5M)	불가	2013.10.10	기 보고	제수변 스핀들파손
15	지下식	400533	송파구 석촌동 233번지3호	가	2013.10.16	기 보고	소화전 둘레이동으로 몸통스핀들이 벽에 밀착되어 수리요망
16	지下식	400281	송파구 석촌동 245	가	2014.03.29.	기 보고	소화전 몸통 스핀틀 부러짐
17	지상식	400459	송파구 석촌동 217-6	불가	2014.03.29.	기 보고	몸통파손
18	지상식	400015	송파구 잠실동 40-0	불가	2014.10.21.	기 보고	제수변 스핀들 둘레이동(스핀들 개페기 삽입불가)
19	지상식	400018	송파구 잠실동 40-1	불가	2014.10.21.	기 보고	제수변 스핀들 둘레이동(스핀들 개페기 삽입불가)

연번	구분	용수번호	위치	사용가부	고장일	보수의뢰	비고
20	지下식	400204	송파구 석촌동 159-1번지 불광유치원 앞	가	15.03.12	신규	관구 스핀들 고장
21	지下식	400206	송파구 석촌동 170-3 장보고 마트 앞	가	15.03.12	신규	관구 스핀들 파손
22	지상식	400540	송파구 석촌동 173-8 육교 앞	불가	15.03.13	신규	몸통 스핀들 파손
23	지상식	400313	송파구 삼전동 22-7 백영빌딩 앞	불가	15.03.17.	신규	제수변 스핀들 고장
24	지下식	400079	송파구 삼전동 10-12번지 문화일보지국 앞	가	15.03.18	신규	관구내 외벽에서 용수 유입으로 배수불량
25	지상식	400298	송파구 잠실동 27번지 트리지움 334동 앞	가	15.03.17	신규	제수변 물샘
26	지상식	400023	송파구 송파구 잠실동 40번지 갤러리아팰리스 앞	불가	15.03.17	신규	제수변 스핀들 불량
27	지상식	400357	송파구 잠실동 44번지 신천역 2번출구 앞	불가	15.03.17	신규	제수변 스핀들 관구 이탈 제수변 둘레이동 스핀들이 벽에 밀착됨
28	지상식	400019	송파구 잠실동 40-1번지 롯데월드 앞	불가	15.03.19	신규	몸통 파손
29	지下식	400177	송파구 송파동 27-7	불가	15.03.24	신규	제수변 스핀들 고장
30	지상식	400172	송파구 송파동 58-7	불가	15.03.25	신규	제수변 스핀들 관구 이탈
31	지상식	400284	송파구 송파동 135번지 삼천리 자전거 앞	불가	15.03.26	신규	소화전 몸통 파손
32	지下식	400197	송파구 송파동 139-2	불가	15.03.26	신규	소화전 변형으로 개페 불가
33	지상식	400029	송파구 올림픽로 265번지 잠실스타파크 앞	불가	2015. 03. 19	신규	제수변 스핀들 불량
34	지상식	400413	송파구 백제고분로 426-0백양빌딩	불가	2015. 03. 26	신규	제수변 스핀들 불량
35	지하식	400144	송파구 가락로23-길4-3	불가	2015. 03. 27	신규	스핀들, 제수변, 관구의 개폐조작 불가능