2015년 3월 수도꼭지 수질검사 결과

○ 서울시 상수도사업본부에서는 법정 수도꼭지 수돗물 수질검사를

실시하고 그 결과를 시민들께 알려드립니다.

○ 수도꼭지 수질검사는 지역별 대표지점과 취약지점을 선정하여

매월 정기적으로 실시하고 있으며, 그 결과는 아래와 같습니다.

Ⅰ. 검사 개요

○ 검사근거 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조

○ 검사항목 : 탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균

○ 검사기간 : 2015. 3. 1 ～ 3. 31

○ 검사기관 : 8개 수도사업소

○ 문 의 처 : 상수도사업본부 수질과 (3146-1326)

Ⅱ. 검사 결과

○ 수질검사 결과 (총 450지점) : 먹는물 수질기준에 모두 적합

검사항목 항목별수질	잔류염소	탁 도	pH	일반세균 기준초과건수	총대장균군 검출건수	대장균 검출건수
먹는물수질기준	4㎎/L 이하	0.5 NTU 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	월검출율 5% 이하	불검출 /100mL
평 균	0.23	0.14	7.3	0/450점	0/450점	0/450점
범 위	0.10~0.42	0.04~0.32	7.0~7.7

Ⅲ. 행정구역별 월 평균 수질현황

구분	검 사 실 적	항 목	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균
		기 준	0.5NTU 이하	5.8~ 8.5	4㎎/L이하	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/100mL
계	450		0.14	7.3	0.23	적합	적합	적합
종로구	14		0.11	7.4	0.27	적합	적합	적합
중구	11		0.18	7.4	0.34	적합	적합	적합
용산구	15		0.2	7.4	0.26	적합	적합	적합
성동구	18		0.09	7.4	0.25	적합	적합	적합
광진구	15		0.09	7.4	0.21	적합	적합	적합
동대문구	17		0.13	7.4	0.23	적합	적합	적합
중랑구	16		0.12	7.4	0.26	적합	적합	적합
성북구	12		0.16	7.3	0.23	적합	적합	적합
강북구	19		0.14	7.1	0.23	적합	적합	적합
도봉구	17		0.14	7.2	0.22	적합	적합	적합
노원구	18		0.15	7.2	0.24	적합	적합	적합
은평구	18		0.12	7.2	0.20	적합	적합	적합
서대문구	18		0.12	7.2	0.22	적합	적합	적합
마포구	18		0.13	7.2	0.26	적합	적합	적합
양천구	16		0.18	7.5	0.23	적합	적합	적합
강서구	19		0.17	7.4	0.20	적합	적합	적합
구로구	19		0.15	7.4	0.20	적합	적합	적합
금천구	17		0.17	7.1	0.20	적합	적합	적합
영등포구	14		0.14	7.2	0.18	적합	적합	적합
동작구	17		0.17	7.3	0.20	적합	적합	적합
관악구	18		0.14	7.3	0.17	적합	적합	적합
서초구	30		0.13	7.3	0.24	적합	적합	적합
강남구	22		0.14	7.3	0.24	적합	적합	적합
송파구	27		0.13	7.3	0.21	적합	적합	적합
강동구	25		0.13	7.2	0.22	적합	적합	적합

※ 총대장균군 수질기준 : 정수장별 매월 실시하는 급수수계의 시료수가 20개 이상인 경우 검출된     시료수가5%을 초과하지 않으면 적합

Ⅳ. 정수장 급수 수계별 월 평균 수질현황

정수장명	검 사 실 적	항 목	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균
		기 준	0.5NTU 이하	5.8~ 8.5	4㎎/L이하	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/100mL
계	450		0.14	7.3	0.23	0	불검출	불검출
강북	106		0.14	7.2	0.23	0	불검출	불검출
광암	29		0.13	7.3	0.21	0	불검출	불검출
구의	44		0.11	7.4	0.24	0	불검출	불검출
뚝도	64		0.14	7.3	0.27	0	불검출	불검출
암사	139		0.14	7.3	0.21	0	불검출	불검출
영등포	68		0.16	7.3	0.21	0	불검출	불검출

※ 총대장균군 수질기준 : 정수장별 매월 실시하는 급수수계의 시료수가 20개 이상인 경우 검출된     시료수가 5%을 초과하지 않으면 적합

Ⅴ. 수도꼭지 지점별 검사결과

○ 종로구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공급 정수센터	관할 사업소	비고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	지봉로 86	0.10	0.35	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
2	사직로9길 15-25	0.13	0.25	7.3	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
3	통일로16길 3	0.17	0.19	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
4	북촌로 20-27	0.09	0.25	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
5	대학로5길 39	0.12	0.26	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
6	혜화로9길 24-9	0.13	0.27	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
7	성균관로 50	0.09	0.31	7.5	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
8	숭인동길 51	0.10	0.26	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
9	성균관로 49-1	0.10	0.25	7.5	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
10	성균관로 47	0.08	0.26	7.5	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
11	삼청로 131	0.09	0.26	7.5	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
12	삼청로 107	0.11	0.29	7.5	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
13	홍지문길 7	0.13	0.30	7.5	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
14	통일로12길 6	0.10	0.31	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수

○ 중 구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공급 정수센터	관할 사업소	비고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	동호로10길 6	0.17	0.26	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	저수조
2	퇴계로 460	0.21	0.26	7.5	0	불검출	불검출	뚝도	중부	저수조
3	다산로 78	0.13	0.24	7.3	0	불검출	불검출	뚝도	중부	저수조
4	동호로25길 38	0.17	0.39	7.3	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
5	동호로11다길 18	0.16	0.41	7.3	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
6	퇴계로90길 42	0.16	0.41	7.3	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
7	동호로8길 42-22	0.18	0.42	7.3	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
8	손기정로 123	0.19	0.36	7.3	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
9	다산로173	0.18	0.36	7.4	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
10	동호로15길 21-7	0.21	0.33	7.4	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
11	을지로39길 40	0.17	0.25	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수

○ 용산구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공급 정수센터	관할 사업소	비고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	한강대로 167	0.18	0.29	7.4	0	불검출	불검출	암사	중부	저수조
2	장문로 141	0.17	0.12	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	저수조
3	한강대로72길 21-15	0.20	0.19	7.4	0	불검출	불검출	암사	중부	직수
4	장문로 95(보광동)	0.18	0.29	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
5	청파로83길 26	0.17	0.25	7.5	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
6	한남대로 136번지	0.16	0.33	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
7	원효로 251	0.25	0.29	7.2	0	불검출	불검출	암사	중부	직수
8	새창로12길 11-15	0.18	0.22	7.3	0	불검출	불검출	암사	중부	직수
9	임정로 93-2	0.29	0.30	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
10	효창원로 263	0.26	0.25	7.5	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
11	후암로 32	0.09	0.16	7.5	0	불검출	불검출	암사	중부	직수
12	후암로 40-2	0.13	0.35	7.4	0	불검출	불검출	암사	중부	직수
13	청파로103길 33	0.18	0.37	7.3	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
14	만리재로 205-1	0.20	0.32	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
15	보광로24길 18	0.32	0.24	7.3	0.00	불검출	불검출	뚝도	중부	직수

○ 성동구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공급 정수센터	관할 사업소	비고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	성동구 사근동12길 1	0.11	0.38	7.5	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
2	성동구 청계천로 516	0.04	0.25	7.5	0	불검출	불검출	뚝도	동부	저수조
3	성동구 마장로23길 10	0.07	0.23	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	동부	저수조
4	성동구 마장로 193	0.10	0.33	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
5	성동구 왕십리로 31길 16	0.08	0.35	7.4	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
6	성동구 왕십리로 149	0.10	0.23	7.7	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
7	성동구 왕십리로 133	0.08	0.25	7.6	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
8	성동구 왕십리로16길 6	0.12	0.20	7.5	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
9	성동구 독서당로59다길 32	0.10	0.25	7.1	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
10	성동구 독서당로47가길 16-19	0.05	0.31	7.1	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
11	성동구 한림말길 49	0.13	0.31	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
12	성동구 독서당로 226	0.15	0.10	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
13	성동구 독서당로 272	0.07	0.22	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	동부	저수조
14	성동구 독서당로 280	0.15	0.23	7.1	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
15	성동구 천호대로 286	0.05	0.22	7.5	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
16	성동구 용답중앙길 89-2	0.07	0.25	7.5	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
17	성동구 천호대로 446	0.08	0.21	7.5	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
18	성동구 동일로43길 15-22	0.10	0.24	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수

○ 광진구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공급 정수센터	관할 사업소	비고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	광진구 자양로13길 37	0.13	0.19	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
2	광진구 아차산로66길 8	0.15	0.18	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
3	광진구 아차산로78길 67	0.10	0.22	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
4	광진구 천호대로 677	0.10	0.23	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
5	광진구 자양로47길 9-4	0.08	0.23	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
6	광진구 긴고랑로36길 57-27	0.08	0.24	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
7	광진구 용마산로 102	0.15	0.15	7.5	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
8	광진구 뚝섬로36길 19	0.09	0.17	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
9	광진구 자양로13다길 31	0.08	0.18	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
10	광진구 아차산로40길 46	0.07	0.21	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
11	광진구 뚝섬로 543	0.05	0.16	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
12	광진구 동일로 132	0.11	0.25	7.5	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
13	광진구 동일로42길 2	0.09	0.19	7.5	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
14	자양번영로 35	0.08	0.24	7.6	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
15	아차산로 291	0.05	0.26	7.6	0	불검출	불검출	구의	동부	직수

○ 동대문구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	황물로 62	0.12	0.24	7.5	0	불검출	불검출	강북	동부	저수조
2	제기로 106	0.13	0.17	7.4	0	불검출	불검출	강북	동부	저수조
3	하정로2길 10	0.11	0.24	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
4	천호대로45길 57	0.14	0.25	7.5	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
5	고산자로62길 32	0.15	0.15	7.5	0	불검출	불검출	강북	동부	저수조
6	전농로17길 19-8	0.15	0.27	7.5	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
7	황물로17길 24	0.16	0.25	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
8	장한로17길 20	0.14	0.23	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
9	천호대로 78	0.12	0.26	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
10	고산자로 405	0.15	0.25	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
11	회기로 8	0.13	0.24	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
12	안암로 168	0.11	0.28	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
13	천호대로 453	0.13	0.27	7.5	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
14	이문로54길 77	0.13	0.24	7.5	0	불검출	불검출	강북	동부	직수
15	한천로 483	0.11	0.21	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
16	왕산로43다길 5	0.14	0.22	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
17	한천로18길 52	0.11	0.19	7.5	0	불검출	불검출	강북	동부	직수

○ 중랑구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	신내로 194	0.13	0.24	7.5	0	불검출	불검출	강북	동부	저수조
2	동일로 752	0.14	0.16	7.4	0	불검출	불검출	강북	동부	저수조
3	송림길 156	0.10	0.19	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
4	사가정로49길 56	0.12	0.28	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
5	용마산로 250-12	0.11	0.29	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
6	동일로92길 177	0.13	0.27	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
7	봉화산로30길 69-3	0.12	0.30	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
8	중랑천로20길 6-14	0.13	0.29	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
9	봉우재로65가길 18	0.14	0.31	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
10	망우로 475	0.12	0.30	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
11	봉화산로43길 9	0.12	0.27	7.5	0	불검출	불검출	강북	동부	직수
12	동일로 921	0.11	0.28	7.4	0	불검출	불검출	강북	동부	직수
13	용마산로 202	0.13	0.24	7.3	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
14	공릉로2가길 5	0.10	0.25	7.5	0	불검출	불검출	강북	동부	직수
15	용마산로129나길 35	0.15	0.29	7.5	0	불검출	불검출	강북	동부	직수
16	용마산로 461	0.12	0.27	7.4	0	불검출	불검출	구의	동부	직수

○ 성북구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	종암로 19	0.16	0.19	7.3	0	불검출	불검출	강북	중부	저수조
2	삼선교로10길 46	0.13	0.27	7.3	0	불검출	불검출	통합	중부	직수
3	동소문로28길 40	0.12	0.26	7.3	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
4	성북로 41-12	0.16	0.22	7.3	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
5	보문로13나길 9, 1층	0.15	0.23	7.3	0	불검출	불검출	통합	중부	직수
6	삼양로 8가길 12호	0.15	0.22	7.3	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
7	삼양로2길 70	0.14	0.23	7.3	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
8	정릉로 261	0.17	0.25	7.3	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
9	정릉로 238	0.16	0.24	7.3	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
10	정릉로26길 1	0.13	0.25	7.3	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
11	보문로29다길 7	0.11	0.28	7.3	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
12	보문로123	0.29	0.13	7.2	0.00	불검출	불검출	뚝도	중부	직수

○ 강북구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	오패산로30길 30	0.15	0.15	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
2	솔매로49길 14	0.17	0.23	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
3	월계로7길 39-9	0.12	0.26	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
4	인수봉로 59	0.18	0.14	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
5	삼양로60길 23	0.14	0.28	7.1	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
6	솔샘로 284	0.11	0.28	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
7	한천로 105길 21	0.13	0.21	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
8	오현로31길 51	0.15	0.19	7.3	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
9	한천로 105길 969	0.12	0.27	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
10	도봉로96나길 9-1	0.18	0.25	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
11	인수봉로 215	0.10	0.25	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
12	삼양로87길 3	0.14	0.27	7.3	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
13	인수봉로38가길 28	0.12	0.28	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
14	삼각산로 89	0.13	0.25	7.1	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
15	삼각산로 111	0.15	0.22	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
16	삼양로170길 23	0.17	0.20	7.3	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
17	삼양로 648	0.13	0.23	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
18	삼양로 561	0.15	0.22	7.1	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
19	해등로 46	0.11	0.26	7.3	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조

○ 도봉구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	마들로 859-19	0.19	0.23	7.1	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
2	마들로 916	0.18	0.19	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
3	도봉로169나길 22	0.11	0.18	7.3	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
4	도봉로145길 45	0.11	0.16	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
5	마들로 605	0.10	0.21	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
6	마들로 616	0.19	0.22	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
7	시루봉로 128	0.15	0.23	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
8	도당로37	0.11	0.18	7.1	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
9	시루봉로6길 33	0.12	0.26	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
10	노해로48길 71	0.15	0.26	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
11	노해로44길 3	0.15	0.25	7.3	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
12	노해로 147	0.11	0.23	7.1	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
13	방학로3길 132	0.17	0.27	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
14	우이천로45길 22-4	0.19	0.20	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
15	노해로69길 132	0.15	0.23	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
16	노해로63가길 34	0.13	0.26	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
17	도봉로104길 101	0.14	0.21	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수

○ 노원구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	동일로 1689	0.16	0.20	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
2	동일로237가길 10	0.19	0.27	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
3	동일로227길106	0.12	0.28	7.3	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
4	동일로228길 66	0.12	0.25	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
5	덕릉로 859	0.14	0.13	7.1	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
6	상계로 269	0.11	0.22	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
7	노원로34길 43	0.13	0.14	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
8	노원로30길 73	0.11	0.29	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
9	중계로 123	0.11	0.27	7.1	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
10	공릉로 392	0.21	0.29	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
11	공릉로62길 41	0.21	0.28	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
12	동일로 207길18	0.11	0.23	7.3	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
13	공릉로55가길 88	0.16	0.18	7.1	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
14	공릉로32길 35-2	0.18	0.29	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
15	공릉로34길 38	0.15	0.23	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
16	월계로53길 89	0.16	0.23	7.3	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
17	석계로 59	0.20	0.25	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
18	석계로8가길 2	0.09	0.26	7.2	0	불검출	불검출	강북	북부	직수

○ 은평구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	진흥로 29	0.11	0.25	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
2	연서로3나길 11-30	0.12	0.21	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
3	수색로24길 16	0.13	0.17	7.2	0	불검출	불검출	영등포	서부	직수
4	서오릉로21길 47	0.13	0.16	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
5	갈현로11길 30	0.11	0.23	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
6	은평로21길 36-2	0.12	0.21	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
7	통일로89길 12-6	0.12	0.22	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
8	갈현로 301	0.11	0.18	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
9	불광로5길 6-12	0.13	0.20	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
10	연서로34길 23	0.12	0.21	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
11	통일로 968	0.12	0.16	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
12	가좌로 319	0.15	0.23	7.2	0	불검출	불검출	영등포	서부	직수
13	백련산로 100	0.13	0.11	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
14	백련산로 4길 16	0.12	0.15	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
15	백련산로 179	0.12	0.22	7.2	0	불검출	불검출	영등포	서부	직수
16	응암로 154	0.13	0.21	7.2	0	불검출	불검출	영등포	서부	직수
17	갈현로1길 19	0.15	0.20	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
18	응암로12길 29	0.12	0.25	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수

○ 서대문구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	서소문로 21	0.13	0.18	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
2	충정로 16	0.10	0.23	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
3	세검정로 56	0.11	0.23	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
4	연희로 339	0.15	0.21	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
5	연희로39길	0.10	0.22	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
6	홍은중앙로 164	0.14	0.21	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
7	가좌로 113	0.13	0.22	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
8	응암로 41	0.14	0.21	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
9	성산로 372	0.13	0.20	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
10	연희로32길 129	0.11	0.23	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
11	연희로18안길 34-3	0.12	0.16	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
12	성산로 335	0.13	0.21	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
13	독립문로8길 57	0.12	0.25	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	저수조
14	북아현로11마길 3	0.14	0.24	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
15	이화여대1안길 20	0.10	0.22	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
16	통일로 553	0.12	0.18	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
17	모래내로13길	0.14	0.24	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
18	증가로12가길 23-24	0.11	0.25	7.2	0	불검출	불검출	강북	서부	직수

○ 마포구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	와우산로 173	0.11	0.22	7.1	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
2	동교로 240	0.13	0.27	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
3	월드컵북로 113	0.11	0.22	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
4	모래내로 19	0.14	0.25	7.2	0	불검출	불검출	영등포	서부	직수
5	성산로4길 15	0.17	0.18	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	저수조
6	월드컵북로 15길 31-11	0.14	0.28	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
7	매봉산로 8	0.13	0.20	7.2	0	불검출	불검출	영등포	서부	저수조
8	만리재로16길 10-5	0.11	0.26	7.3	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
9	만리재로 104	0.12	0.26	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
10	마포대로 73	0.14	0.23	7.3	0	불검출	불검출	뚝도	서부	저수조
11	삼개로 21	0.12	0.30	7.3	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
12	숭문길 161	0.13	0.29	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
13	와우산로21길 19-3	0.13	0.29	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
14	마포대로4다길 19	0.12	0.30	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
15	백범로 227	0.10	0.30	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
16	손기정로 18	0.10	0.25	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
17	토정로 148-14	0.14	0.23	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	저수조
18	독막로18길 31	0.12	0.29	7.2	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수

○ 양천구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	목동중앙본로2길 13-11	0.19	0.26	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
2	신목로16길 5	0.16	0.26	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
3	오목로 324	0.18	0.25	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
4	목동동로12길 11	0.22	0.29	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	저수조
5	오목로 313	0.21	0.27	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
6	목동중앙북로8길 76	0.21	0.26	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
7	목동중앙남로4길 20	0.21	0.25	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
8	목동중앙로 9	0.21	0.26	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	저수조
9	남부순환로63길 16-4	0.15	0.20	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
10	오목로1길 10	0.16	0.17	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
11	신월로 259	0.15	0.21	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
12	남부순환로 317	0.12	0.22	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
13	신월로 165	0.19	0.15	7.6	0	불검출	불검출	영동포	강서	저수조
14	신목로 88	0.15	0.20	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
15	신정로 146	0.17	0.15	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
16	신남1길 12	0.17	0.20	7.4	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수

○ 강서구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	양천로 368	0.21	0.23	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
2	강서로 498	0.20	0.25	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
3	공항대로 38	0.17	0.18	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
4	공항대로 36-1	0.17	0.18	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
5	공항대로42길 23-19	0.16	0.14	7.3	0	불검출	불검출	영동포	강서	저수조
6	등촌로39마길 3	0.22	0.25	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
7	공항대로 425	0.22	0.26	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
8	양천로28길 12-9	0.16	0.19	7.3	0	불검출	불검출	영동포	강서	저수조
9	방화대로37길 47-5	0.16	0.20	7.3	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
10	개화동로 457	0.16	0.20	7.3	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
11	개화동로 519	0.17	0.20	7.3	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
12	금낭화로19길 7-3	0.14	0.15	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	저수조
13	강서로12길 39	0.16	0.17	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
14	곰달래로 79	0.15	0.18	7.3	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
15	초록마을로5길 29	0.16	0.20	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
16	국회대로 251	0.16	0.21	7.3	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
17	국회대로 225	0.15	0.21	7.3	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
18	곰달래로 184	0.15	0.14	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	저수조
19	월정로20길 38	0.16	0.21	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수

○ 구로구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	남부순환로105가길 10-7	0.15	0.21	7.4	0	불검출	불검출	암사	강서	직수
2	경인로33길 51	0.17	0.15	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	저수조
3	경인로35길 40-1	0.12	0.23	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
4	경인로 323	0.19	0.16	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	저수조
5	고척로25길 7	0.11	0.24	7.3	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
6	경서로5길 11-3	0.15	0.22	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
7	중앙로3길 18-8	0.17	0.21	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
8	디지털로32가길 50	0.19	0.14	7.5	0	불검출	불검출	암사	강서	저수조
9	도림로 104	0.13	0.22	7.4	0	불검출	불검출	암사	강서	직수
10	디지털로27길 82	0.15	0.20	7.4	0	불검출	불검출	암사	강서	직수
11	벚꽃로 412-1	0.16	0.22	7.4	0	불검출	불검출	암사	강서	직수
12	구로동로 187	0.16	0.15	7.5	0	불검출	불검출	암사	강서	저수조
13	구일로8길 147	0.11	0.26	7.3	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
14	구일로8길 56	0.17	0.21	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
15	경인로 22	0.16	0.19	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
16	부일로9길 133	0.18	0.16	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
17	부일로 847	0.15	0.18	7.4	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
18	천왕동 233-2	0.15	0.15	7.5	0	불검출	불검출	영동포	강서	직수
19	고척로 139	0.15	0.21	7.4	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수

○ 금천구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	가산로 129	0.29	0.10	7.1	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
2	금하로 796	0.13	0.15	7.0	0	불검출	불검출	영등포	남부	저수조
3	금하로23길 155	0.15	0.27	7.2	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
4	금하로29길 36	0.15	0.12	7.2	0	불검출	불검출	영등포	남부	저수조
5	독산로 271	0.16	0.25	7.2	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
6	독산로11길 4	0.14	0.25	7.0	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
7	독산로54길 114	0.19	0.14	7.1	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
8	독산로54길 32	0.17	0.10	7.1	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
9	문성로 60-1	0.16	0.22	7.1	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
10	문성로7가길 14	0.15	0.23	7.1	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
11	벚꽃로38길 35	0.19	0.20	7.1	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
12	시흥대로 185	0.15	0.24	7.1	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
13	시흥대로 386	0.15	0.24	7.1	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
14	시흥대로 484	0.17	0.24	7.1	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
15	시흥대로 489	0.14	0.21	7.1	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
16	시흥대로90길 60-3	0.18	0.26	7.0	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
17	독산로75길 12-7	0.17	0.18	7.1	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수

○ 영등포구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	가마산로47길 13	0.14	0.22	7.0	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
2	국제금융로 124	0.15	0.10	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
3	당산로35길 4-9	0.13	0.21	7.0	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
4	대방천로 259	0.14	0.21	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
5	대방천로14길 32	0.17	0.11	7.0	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
6	도림로143길 20-7	0.17	0.20	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
7	도영로7길 10	0.12	0.19	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
8	문래로 110	0.15	0.13	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
9	버드나루로 102	0.16	0.20	7.1	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
10	신길로13길 24	0.12	0.21	7.1	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
11	신길로60길 31-2	0.16	0.19	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
12	양평로28길 1	0.13	0.20	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
13	여의공원로 119	0.11	0.24	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
14	영등포로 343-4	0.14	0.17	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수

○ 동작구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	노량진로6길 50-14	0.18	0.18	7.4	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
2	동작대로 135	0.16	0.21	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
3	동작대로17길 28	0.17	0.22	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
4	동작대로43길 4	0.18	0.20	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
5	만양로4길 38	0.18	0.20	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
6	매봉로 79	0.17	0.21	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
7	상도로 334	0.17	0.21	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
8	상도로 77	0.17	0.21	7.4	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
9	상도로30길 73	0.18	0.20	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
10	상도로53가길 16	0.18	0.17	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
11	서달로 54-15	0.18	0.16	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
12	성대로10나길 1-4	0.18	0.19	7.4	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
13	시흥대로 602	0.17	0.20	7.4	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
14	여의대방로 140	0.16	0.22	7.4	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
15	여의대방로10길 38	0.18	0.18	7.4	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
16	흑석한강로 11	0.17	0.22	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
17	대림로 25	0.17	0.19	7.4	0	불검출	불검출	암사	남부	직수

○ 관악구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	구암길 38	0.14	0.12	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
2	낙성대로3길 37	0.12	0.18	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
3	낙성대로4가길 5	0.14	0.20	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
4	난곡로 206	0.16	0.20	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
5	남부순환로 1456	0.13	0.18	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
6	남부순환로 2036	0.15	0.21	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
7	봉천로 279-8	0.15	0.16	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
8	신림로28길 1	0.11	0.16	7.4	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
9	은천로 81	0.11	0.17	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
10	은천로15길 13-2	0.15	0.19	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
11	은천로26길 14	0.15	0.19	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
12	은천로35길 40-3	0.13	0.12	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
13	인헌3가길 8	0.16	0.20	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
14	장군봉1길 45-6	0.15	0.17	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
15	행운9길 34	0.13	0.20	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
16	호암로 531	0.14	0.19	7.2	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
17	호암로26길 31	0.16	0.12	7.3	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
18	신림로29길 6	0.12	0.17	7.3	0.00	불검출	불검출	암사	남부	직수

○ 서초구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	염곡말길 9	0.15	0.13	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
2	헌인릉1길 83-9	0.17	0.18	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
3	헌인릉길 34	0.16	0.20	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
4	새정1길 16-1	0.14	0.18	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
5	청계산로 9	0.13	0.21	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
6	남부순환로340길 21	0.11	0.25	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
7	매헌로6길 58	0.15	0.31	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
8	바우뫼로 178	0.09	0.27	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
9	태봉로 131	0.09	0.21	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
10	방배천로16길 5	0.11	0.23	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
11	동작대로 26	0.12	0.17	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
12	방배천로 8	0.14	0.29	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
13	청두곶길 36	0.25	0.12	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
14	효령로 18	0.13	0.28	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
15	남부순환로 2248	0.13	0.11	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
16	남부순환로 2224	0.12	0.17	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
17	방배로 66	0.12	0.31	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
18	전원말안길 2	0.10	0.32	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
19	효령로7길 7	0.11	0.29	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
20	강남대로45길 17-2	0.13	0.30	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
21	서운로 200	0.10	0.29	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
22	서운로 221	0.11	0.28	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
23	신반포로33길 15	0.09	0.31	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
24	강남대로101길 17	0.14	0.27	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
25	강남대로107길 24	0.14	0.23	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
26	동광로 184	0.12	0.29	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
27	방배중앙로19길 4	0.11	0.31	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
28	사평대로26길 9-14	0.11	0.22	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
29	태봉로 59	0.12	0.27	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
30	나루터로4길 28	0.10	0.20	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수

○ 강남구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	삼성로147길 64	0.12	0.24	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
2	학동로67길 11	0.13	0.24	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
3	논현로123길 19	0.12	0.30	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
4	논현로64길 7	0.21	0.10	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
5	봉은사로 171	0.15	0.31	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
6	삼성로112길 6	0.13	0.30	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
7	선릉로100길 1	0.11	0.29	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
8	학동로43길 17	0.16	0.11	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
9	학동로47길 30	0.17	0.24	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
10	밤고개로 286	0.18	0.12	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
11	밤고개로24길 60	0.17	0.27	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
12	광평로20길 8	0.10	0.26	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
13	헌릉로637길 22	0.15	0.31	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
14	헌릉로 733	0.12	0.16	7.2	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
15	개포로 310-17	0.11	0.24	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
16	남부순환로 3179	0.14	0.17	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
17	남부순환로355길 22	0.13	0.32	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
18	양재대로55길 14	0.16	0.24	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
19	영동대로 235	0.13	0.23	7.2	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
20	도곡로21길 7	0.18	0.32	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
21	논현로26길 36-11	0.12	0.29	7.3	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
22	개포로 310-19	0.09	0.23	7.4	0	불검출	불검출	암사	강남	직수

○ 송파구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	동남로18길 40	0.17	0.13	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
2	동남로 153	0.12	0.21	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
3	송파대로37길	0.12	0.23	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
4	송파대로10길 29	0.15	0.22	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
5	오금로51길 20	0.13	0.19	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
6	마천로46가길 12	0.12	0.25	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
7	성내천로 320	0.14	0.17	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	저수조
8	성내천로35길 53	0.16	0.24	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
9	새말로15길17-5	0.13	0.24	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
10	오금로 15길 2	0.13	0.25	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
11	가락로42길3	0.13	0.21	7.4	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
12	백제고분로28길 41	0.14	0.27	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
13	가락로11길 36	0.13	0.13	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
14	백제고분로40길 13-16	0.15	0.17	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
15	송이로17	0.11	0.26	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
16	올림픽로 435	0.12	0.22	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
17	위례성대로20길10	0.14	0.17	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
18	동남로 263	0.12	0.22	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	저수조
19	양재대로72길47-8	0.14	0.20	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
20	올림픽로12길 12	0.14	0.21	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	저수조
21	백제고분로12길 30	0.12	0.17	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	저수조
22	백제고분로18길 20	0.14	0.12	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
23	한가람로 414	0.14	0.14	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
24	강동대로13	0.13	0.23	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	저수조
25	풍성로25길 21-9	0.12	0.24	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
26	성내천로 23길 12	0.12	0.29	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
27	마천로41길 12	0.14	0.26	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	직수

○ 강동구

연번	주소	탁도	잔류염소	pH	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8～8.5	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	아리수로666	0.12	0.23	7.0	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
2	아리수로 72길 60-16	0.16	0.18	7.2	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
3	동남로81길 100	0.14	0.25	7.2	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
4	명일로229-1	0.18	0.20	7.1	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
5	천호대로187길6	0.14	0.16	7.1	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
6	풍성로309	0.14	0.20	7.2	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
7	양재대로1330	0.14	0.20	7.1	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
8	동남로660	0.10	0.35	7.3	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
9	상암로251	0.15	0.18	7.0	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
10	동남로71길 32-5	0.18	0.20	7.1	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
11	동남로858	0.13	0.22	7.2	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
12	상일로5길 26	0.10	0.34	7.2	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
13	천호대로1502	0.13	0.14	7.1	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
14	동남로870	0.12	0.33	7.3	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
15	상일로999	0.13	0.29	7.3	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
16	천호대로162길 72	0.12	0.10	7.3	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
17	풍성로38길 22	0.11	0.30	7.3	0	불검출	불검출	광암	강동	저수조
18	고덕로137	0.16	0.24	7.2	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
19	올림픽로104길36	0.15	0.18	7.1	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
20	상암로15길 38-15	0.10	0.12	7.2	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
21	상암로 12-19	0.13	0.15	7.1	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
22	구천면로36길 9-4	0.11	0.32	7.2	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
23	올림픽로 702	0.12	0.15	7.1	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
24	구천면로236-1	0.09	0.28	7.2	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
25	진황도로23길7	0.08	0.11	7.1	0	불검출	불검출	암사	강동	직수