2015년 배급수관 정비사업 추진계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(북부수도사업소)

□ 사업계획

○ 정비목표 : 5,500m

○ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(80%)			연간단가(20%이내)
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	5,500	4,470	4건	4,915	4,052	585	418
도봉구	1,423	1,538	1	1,160	1,350	263	188
강북구	4,077	2,932	3	3,755	2,702	322	230

- 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 1건		100～300	4,915	4,052
1	도봉2동 636-12~629호간 배급수관 정비공사	300	1,160	1,350
2	미아동 3-30~82-19외 3개소 세척갱생관정비공사	150~200	1,175	902
3	수유동 55-34~58-9외 4개소 세척갱생관정비공사	100~200	1,180	900
4	미아동 203-7~224-6외 3개소 세척갱생관정비공사	100~300	1,400	900

- 사업물량 산출근거

•공사명 : 도봉2동 636-12~629호간 배급수관 정비공사

구분	위 치	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		1,160				누수발생2건 및 적수출수
공릉10 ~공릉7 소블록	도봉2동 636-12~657	575	200	CIP (세척갱생관)	1983(91)	누수발생1건 및 적수출수
공릉7 소블록	도봉2동 657~629	585	200	CIP (세척갱생관)	1983(91)	누수발생1건 및 적수출수

•공사명 : 미아동 3-30~82-19외 3개소 세척갱생관정비공사

구분	위 치	연장(m)	구경(㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		1,175
번동1-5 소블록	미아동 3-30 ~ 82-19	310	200	CIP (세척갱생관)	1980(89)	누수발생2건 및 적수출수
번동1 소블록	미아동 138-14 ~ 139-71	195	150	CIP (세척갱생관)	1984(91)	누수발생3건 및 적수출수
번동1 소블록	미아동 131-30 ~ 133-7	280	200	CIP (세척갱생관)	1984(91)	누수발생3건 및 적수출수
번동1-2 소블록	미아동 131-30 ~ 133-7	390	200	CIP (세척갱생관)	CIP 1987	누수발생2건 및 적수출수

•공사명 : 수유동 55-34~58-9외 4개소 세척갱생관정비공사

구분	위 치	연장(m)	구경(㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		1,180
월계1-18 소블록	수유동 55-34 ~ 58-9	420	150	CIP (세척갱생관)	1984(92)	누수발생1건 및 적수출수
월계1-16 소블록	수유동 486-271 ~ 486-222	220	150	CIP	1984	누수발생2건 및 적수출수
월계1-14 소블록	수유동 469-38 ~ 469-221	110	150	CIP	1983	적수출수
월계1-5 소블록	수유동 564-2 ~ 561-15	230	150	CIP (세척갱생관)	1984(91)	적수출수
월계1-7 소블록	수유동 550-39 ~ 551-24	200	150 100	CIP (세척갱생관)	1984(91)	적수출수

•공사명 : 수유동 55-34~58-9외 4개소 세척갱생관정비공사

구분	위 치	연장(m)	구경(㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		1,400
월계1-12 소블록	미아동 92-112 ~408-41	320	250	CIP (세척갱생관)	1984(88)	누수발생0건 및 적수출수
월계1-21 소블록	미아동 203-7~ 224-6	210	150	CIP (세척갱생관)	1984(87)	누수발생3건 및 적수출수
월계1-21 소블록	미아동 224-31 ~226-8	170	100	CIP (세척갱생관)	1980(87)	누수발생2건 및 적수출수
월계1-5 소블록	수유동 561-15 ~564-15	200	150	CIP (세척갱생관)	1984(91)	누수발생6건 및 적수출수
월계1-7 소블록	수유동370-4 ~521-12	500	150	CIP (세척갱생관)	1984(91)	누수발생8건 및 적수출수