해빙기 대비 점검시 지적사항 조치내용

□ 시설분야 : 2건(조치완료 1, 조치 중 1)

분야	연번	지 적 내 용	조치내용 및 계획
			당 초	조치 후
시설	1	○ 2정수장 침전지 배수로 낙엽 쌓여 있음		조치중 (2015연간단가 사업시행)
기전	2	○ 배수펌프 체크변고장