문서번호	정수운영과-943
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
협조
	정수시설과장

2015 설날대비 종합대책

2015. 2

광암아리수정수센터

2015 설날대비 종합대책

민족 고유의 명절인 설을 맞아 상수도 시설물 등 사전점검을 실시하고 종합 상황실 등 운영을 통해 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에 선제적으로 대응함으로써 수돗물을 안정적으로 공급하고 시민불편을 해소하고자 함

Ⅰ	추진개요

2015년 설날 기상전망

❍ 2월 전반에 걸쳐 기온이 평년보다 높을 때가 많겠으며, 설날 연휴 기간은 기온과 강수량이 평년과(평균기온 0.6°C, 강수량 7mm) 비슷하겠음

※ 2014년 설날 기상특성 : 최저기온 –10.5°C ~ 4°C 기온을 웃돌며 대체로 안정적인 기상여건 속에 큰 사건·사고가 없었음

추진기간 :  2015.2.12(목) ~ 2.23(월), 12일간

❍ 설날연휴 : 2.18(수)~ 2.22(일), 5일간

중점 추진사항

❍ 종합상황실 운영 : 2015.2.17(화) 18:00 ~ 2.23(월) 09:00 [7일간]

❍ 수돗물 안정 급수대책

- 정수센터 적정운영

- 긴급 복구체계 유지

❍ 정수센터 안전 관리

- 설날대비  정수시설물 일제 점검 및 조치

- 수질관리 강화 및 안정 생산체계 구축

- 시설물 파손, 누수 등 안전상태 점검 및 정비

Ⅱ	설날 종합상황실 운영

	운영개요
❍ 운영기간 : 2.17(화) 18:00 ~ 2.23(월) 09:00 [7일간] ❍ 설치장소 : 관리본관 중앙제어실(☎3146-5350~1) ❍ 운영방법 : 수돗물 생산 담당자가 상황실 기능유지 ❍ 운영내용 : 각종 상황의 조치･기록 및 보고

1		종합상황실 근무편성

□ 근무인원 : 주･야간 각 4명

❍ 상황실장 : 주․야간 각 1명  수돗물생산책임자

❍ 상황실 근무자 : 주･야간 각 3명

□ 근무명령 : 운영팀

❍ 상황실장 및 상황근무자

❍ 상황실 근무자 : 총 8명(주간 - 4명, 야간 - 4명)

※ 근무자 편성은 중앙제어실 교대직 근무명령에 의함

□ 주요업무

❍ 각종 상황의 조치 ․ 기록 및 보고

❍ 수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

2		상황보고

보고체계

센터 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

보고종류 및 내용

❍ 긴급보고 : 긴급사항 및 조치결과(발생즉시)

❍ 일일보고 : 일일상황 및 조치내용, 특기사항, 사건․사고 등

❍ 종합보고 : 연휴기간 중 종합상황실 운영 및 추진상황 종합

센터 상황실

- 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 일일보고 : 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 16:00, 24:00까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ ‘15.2.17(화)은 22:00까지 보고

- 종합보고 : 연휴기간중의 상황을 종합하여 2.22.(일) 야간 상황실 근무자가 2.23.(월) 07:00까지 본부장, 부본부장 FAX 보고

Ⅲ	정수장 운영계획

1		추진개요

중점 추진사항

❍ 무단수, 무사고, 무정전으로 시민불편 해소

❍ 건강하고 맛있는 아리수 생산 및 안정 공급

❍ 정수장 수질점검 및 관리 강화

❍ 상황 대비 정수센터 필수요원 지정 운영

❍ 상황 발생시 긴급출동 태세 확립 및 비상연락체계 유지

운영 목표

❍ 시민이 믿고 마시는 아리수 생산 공급

❍ 단수 없는 아리수 공급으로 시민생활 불편해소

운영 방향

❍ 공정별 최적 운영으로 수질악화 예방

❍ 사고 예방을 위한 사전 점검

❍ 정전 누수 등 상황 발생시 신속 복구

2		세부 추진사항

분야별 사전 점검 조치

❍ 자체 점검반을 편성하여 분야별로 점검 실시

❍ 시설 및 설비 안전 점검 정비

❍ 취약 부분에 대한 위해요인 사전 조치

❍ 주요 복구장비 정비 및 기자재 확보

❍ 각종 시설 및 설비의 동파 동결 예방

❍ 현장조치 행동메뉴얼(상황별 위기관리 메뉴얼) 비치 활용

※ 약품 이송배관, 노출배관 등 보온 조치 재확인

상황 발생시 수습 방안

❍ 정전 대비 긴급 복구요령 현장 비치

❍ 화재 예방을 위한 소화기 비치 및 설비 사전 점검

❍ 동파, 돌발 누수 대비 긴급복구 및 협력업체 연락체계 확립

❍ 유관기관 및 직원 비상연락망 정비(제어실 및 상황실 비치)

중앙 제어 및 정수처리 수질 관리

❍ 공정별 수질 관리 강화

❍ 자동 계측기 수질 변화 추이 관찰 분석

❍ 수질 실측값과 자동 계측 값 비교 확인

❍ 제어인자 상하한 경보(알람) 값 적정 설정

❍ 공정별 pH 측정값 변화 상황 감시 및 원인 분석

취약 부분 순찰 점검 강화

❍ 응집제 주입 설비 등 정수처리 공정 별 처리 상태 확인

❍ 전․후처리 염소주입 설비 상태

❍ 각 시설물 주․야간 순찰 강화

경계강화

❍ 출입자 신분 확인 및 통제부에 인적사항 기록 철저

❍ 과학 보안장비 점검 및 취․정수장 경계 철저

❍ 출입자 및 차량 통제 및 검색 강화

3		조치 및 보고

❍ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계를 유지

❍ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화시 대책이 포함된 위기관리행동 매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

❍ 단전, 단수 등 돌발사고시 동향보고 철저

❍ 종합상황실 운영기간 중 특별한 사항은 계획 수립시 반영 시행

Ⅳ	행정사항

『2015 설날대비 종합대책』 수립 ․ 시행하고 비상근무인원 현황 :

기획예산과로 제출(정수운영과)

상황실(당직실) 및 상황일지 등 준비(정수운영과)

붙임 : 1. 정수장 시설물 점검표 1부.

2. 정수장 긴급복구 협력업체 지정현황 1부.

3. 수질오염 사고시 비상연락체계 1부.

4. 추석 연휴 기간중 근무인원 보고 1부.

5.  필수요원 재택 대기 근무조 및 교대근무 현황 1부.

6. 긴급복구 및 협력업체 비상 협조 체계 운영 1부.

7. 설날 일일상황 보고 1부.   끝

붙임 1

공사장 안전관리 점검표

◎ 공 사 명 :

◎ 점검일시 : 2015.  2 .   .

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 공사장 안전관리대책 - 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등) - 작업원 안전보호장구 착용여부	.
◇ 취약부분 안전관리상태 - 취약부분 안전관리 여부 - 공사장내 배수로 정비상태 - 가시설(비계, 동바리) 설치상태 - 절개지, 축대 및 옹벽 등 관리상태
◇ 공사현장 환경관리 상태 - 현장주변 청소 및 정리상태 - 안전시설물 설치상태 - 소음 및 분진방지대책, 공사장내 무단 소각행위 방지대책 - 세륜시설 사용 및 관리실태 (주변도로 동결여부)
◇ 기타 공사장 안전관리 상태 - 현장대리인 및 안전관리자 상주여부 - 포장도로 복구상태 등 교통 소통현황 - 야간보안등, 경고등, 유도등 설치 및 관리 상태 - 안전관리 장비(산소농도 측정기 등) 비치 및 사용여부

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 안전관리계획 및 교육관련 - 안전관리계획 수립 및 이행의 적적성 여부 - 안전관리비 집행내역과 안전장구 수불부 비치 및 작성여부 - 근로자 정기교육 실시(주1회 이상) 및 교육일지 작성여부
◇ 책임감리원 및 감리업무 관련 - 출근부, 근무상황부, 비치 및 정리상태 - 감리일지(종합, 감리원) 작성 상태 - 각종 대장 (검측, 시험, 자재) 비치 및 정리상태 - 업무지시사항 이행실태
◇ 기타 안전업무 관련사항 - 직원 비상연락망정비 및 유관기관 연락체계도 비치여부 - 민원사항처리 적정작성 여부 - 기타 안전관리상태 적정여부 - 안전관리 관련 문서관리의 적정여부

2015.  2 .    .

점검자 : 직           성명              (인)

직           성명              (인)

입회자 : 직           성명              (인)

붙임 2

정수장 긴급복구 협력업체 지정현황

구분 정수장	복 구 지 정 업 체
	관 로	수 배 전	모 타 펌 프	염 소 가 스
광 암	케이지알테크 ************* (강동수도사업소)	경인엔지니어링(주) 031-436-1880 *************	펌프텍코리아 031-772-5600 ************	(주)동방수기 02-423-3053 *************
구 의	일주건설 ************* (동부수도사업소)	경인엔지니어링(주) 031-436-1880 *************	효성굿스프링 02-3279-8293 *************	(주)동방수기 02-423-3053 *************
뚝 도	일주건설 ************* (동부수도사업소))	청석전기 031-969-2391 ************* 대원계전(주) 02-462-9405 *************	효성굿스프링 02-3279-8293 *************	홍인화학 052-273-9191 *************
영등포	에스씨이엔씨 ************* (남부수도사업소)	신한중전기 02-464-2729 ************	금호펌프 02-927-4772 *************	홍인화학 052-273-9191 *************
암 사	케이지알테크 ************* (강동수도사업소)	대신파워텍 02-994-7878 ************* 경인엔지니어링(주) 031-436-1880 *************	유원기공 02-2617-9060 ************* (주)터보엔에스 02-3272-9417 *************	동방수기 02-423-3053 *************
강 북	일주건설 ************* (동부수도사업소)	일산전기 02-552-6245 ************	효성에바라(주) 1544-5580 *************	홍인화학 052-273-9191 *************

붙임 3

수질오염 사고시 비상연락체계

환 경 부						한강사업본부
- 물환경정책과 044-201-7002, fax 044-201-7000 - 수도정책과 044-201-7111, fax 044******** - 수생태보전과 044-201-7041, fax 044-201-7054						- 환경과 02-3780-0783 fax 3780-0791
			서 울 특 별 시
			- 물관리정책관 물관리정책과 02-2133-3766 fax 02-2133-1041
국립환경과학원						서울시보건환경연구원
- 물환경연구부 032-560-7403 fax 032-568-2041
						- 음용수팀 02-570-3292 fax 02-570-3475
한강유역환경청
- 상수원관리과 031-790-2458 fax 031-790-2470
						서울시 아리수정수센터
						- 광암아리수정수센터 3146-5341~46 - 암사아리수정수센터 3146-5741~46 - 구의아리수정수센터 3146-5441~55 - 뚝도아리수정수센터 3146-5541~54 - 영등포아리수정수센터 3146-5641~55 - 강북아리수정수센터 3146-5841~48
			상수도사업본부
한국환경공단
- 상하수도지원처 032-590-3713 fax 032-590-5072
			- 생산부 수질과 3146-1321 fax 3146-1319 - 상수도연구원 3146-1740 fax 3146-1894
한강물환경연구소
- 유역환경연구실 031-770-7220 fax 031-773-2268
경 기 도 청
						한국수자원공사
- 환경정책과 031-8008-4221 - 팔당수질개선본부 상하수과 031-8008-6988
						- 댐․유역관리처 042-629-2781 fax 629-2799 - 팔당권관리단 031-790-3325 fax 790-3318 - 소양강댐관리단 033-259-7216 fax 259-7231 - 충주권관리단 043-840-1260 fax 840-1235
			자 치 구
인천광역시
- 수질보전하천과 032-440-3631 fax 032-440-3619 - 상수도사업본부 032-720-2141
			25개 관할구청장
기 타						관내유관기관
- 남양주시 녹색성장과 031-590-2240 - 구리시 환경과 031-550-2240 - 포천시 환경관리과 031-538-2240						- 경찰서 112 - 소방서 119

붙임 4

추석 연휴 기간중 근무인원 보고

( 광암아리수정수센터 )

1.비상근무인원

구 분		근 무 인 원								비 고
		계	일반근무인원		③ 현장근무인원
			①당직근무	② 상황실근무	계량기교체		누수복구		기타
					직원	업체	직원	업체
합 계		66	44						22
2.17 (화)	야	6	4						2
2.18 (수)	주	6	4						2
	야	6	4						2
2.19 (목)	주	6	4						2
	야	6	4						2
2.20 (금)	주	6	4						2
	야	6	4						2
2.21 (토)	주	6	4						2
	야	6	4						2
2.22 (일)	주	6	4						2
	야	6	4						2

※ 작성요령

① 당직 인원 및 상황실 근무인원은 각 기관별 별도 운영하는 자체 상황실 근무인원 (주․야간 구분), 당직과 상황실 근무 병행시 당직근무 란에 기재

② 현장근무 인원 중 기타는 계량기 교체와 동결 및 누수복구를 제외한 각종 기동반, 점검반, 비상근무, 현업부서(정수센터, 가압장, 배수지 등) 정상근무 등(주․야간 구분)

2. 상황실 및 당직실 연락처(병행여부 구분기재)

○ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-5350 ~51

○ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-5309

붙임 5

필수요원 재택 대기 근무조 및 교대근무 현황

□ 운영기간 : 2015.02.17(야)~02.22(야)

날 짜	소 속	성 명	휴대폰	전화번호	비 고
2.17(야)	정수운영과	지호선	*************	02-472-9857
2.18(주)	정수시설과	이해승	*************	02-453-0756
2.18(야)	정수운영과	최진수	*************	02-535-4789
2.19(주)	정수시설과	이정원	*************
2.19(야)	정수운영과	박대원	*************
2.20(주)	정수시설과	김우승	*************	02-474-5358
2.20(야)	정수운영과	강석규	*************	02-536-5934
2.21(주)	정수시설과	박희준	*************
2.21(야)	정수운영과	임성용	*************	02-794-2776
2.22(주)	정수시설과	지동성	*************	02-6451-5415
2.22(야)	정수운영과	권상동	*************	031-716-1201

□ 연휴기간 교대 근무자(제어․실험․취수, 경비실) 현황

(단위 : 명)

날 짜	생산책임자	총근무인원	정수운영	경계근무자	비 고
2.17(야)	홍석주	6	4	2	(B)조
2.18(주)	정효영	6	4	2	(D)조
2.18(야)	김성태	6	4	2	(C)조
2.19(주)	윤인영	6	4	2	(A)조
2.19(야)	정효영	6	4	2	(D)조
2.20(주)	홍석주	6	4	2	(B)조
2.20(야)	윤인영	6	4	2	(A)조
2.21(주)	김성태	6	4	2	(C)조
2.21(야)	홍석주	6	4	2	(B)조
2.22(주)	정효영	6	4	2	(D)조
2.22(야)	김성태	6	4	2	(C)조

※ 교대근무자 연가, 병가 시에는 분야별 대체 가능인력으로 대직 근무 시행

※ 설 연휴 중 일근자가 교대 대직 근무를 하는 경우 초과근무 인정(기관장 결재 시행)

붙임 6

긴급복구 및 협력업체 비상 협조 체계 운영

분야별	업체명	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	휴대폰	비고
관 로	KGR TECH	김 진 승	3437-9861	3437-9861	*************
수,배전설비	재향군인회	김 기 식	475-1843	475-1843	*************
전기설비	광진전기	황 상 철	031-977-9851	031-977-9851	*************
	천지인전기(주)	홍 창 식	2215-2484	2215-2484	*************
기계설비	펌프텍코리아	오 장 용	032-772-4004	032-772-4004	*************
	소라상사	김 인 곤	2236-2347	2236-2347	************
	서광공업	전영석	031-674-3196	032-811-2421	*************
자동화설비	세기산전(주)	김 치 인	031-458-5600	031-458-5600	************

붙임 7	사업소 → 본부 종합상황실 일일보고양식

설날 일일상황 보고

(광암아리수정수센터)

2015.  2 .   (  )

1. 근무인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현업 근무자
		긴급누수복구반	기타 현장 근무자

2. 민원발생 및 조치현황

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
	※금일 민원내용 및 조치결과

3.기타 주요 상황

사건․사고․언론보도사항, 주요인사방문 등 연휴기간 주요사항 기재

연 번	일 시	주 요 사 항	조 치 사 항