2015 국립환경과학원

숙련도시험 표준시료 분석결과

▢ 숙련도시험(정수장 먹는물 분야) 개요

○ 시험항목 : 3항목(암모니아성질소, 질산성질소, 염소이온)

○ 시료수령 : 3/5 택배수령

○ 표준시료 분석 : 3/10 ~

○ 분석결과입력 : 3/24 ~ 3/31

- 국립환경과학원 숙련도시험 홈페이지(http://qaqc.nier.go.kr)에 입력

○ 결과통보 : 6/23 이후

▢ 표준시료 분석결과

항 목	시험법	분석결과 (mg/L)	분석자
암모니아성질소 (NH3-N)	인도페놀법	0.23	장현성, 홍원해
질산성질소 (NO3-N)	자외선흡광광도법	2.3	장현성, 홍원해
염소이온 (Cl-)	적정법	11	장현성, 홍원해

붙 임 : 국립환경과학원 홈페이지 입력결과 1부.  끝.

[붙임]

국립환경과학원 홈페이지 입력결과