미생물 정도관리시료 검사결과

사업소명:  강동수도사업소              분석자:  강 혜 성  (직급: 환경서기 8급)

항목 시료명		총대장균군 (검출․불검출/100 mL)	대장균 (검출․불검출/100 mL)	일 반 세 균
				페트리 접시1	페트리 접시2	결과 (CFU/mL)
강동A		불검출	불검출	0	0	0
강동B		검출	검출	158	156	160
강동C		검출	불검출	57	60	58
※ 참고 사항	시료 접종일시	9월 08일 16시 00분	9월 08일 16시 00분	9월 08일 16시 00분	9월 08일 16시 00분	9월 08일 16시 00분
	결과 판독일시	9월 09일 16시 00분	9월 09일 16시 00분	9월 10일 16시 00분	9월 10일 16시 00분	9월 10일 16시 00분