『지역주민의 신속한 초기대응능력 배양을 위한』

2015 상반기 민관합동 비상소화장치 훈련 계획

강 북 소 방 서

( 현 장 대 응 단)

『지역주민의 신속한 초기대응능력 배양을 위한』

2015 상반기 민관합동 비상소화장치 훈련 계획

소방차 진입이 곤란한 지역과 소방활동 여건이 취약한 고지대 및 주거밀집 지역 등에 대하여 소방관서와 지역 주민이 합동으로 반복적인 비상소화장치 사용훈련을 실시하여 화재 등 재난발생 시 초기에 진압하여 시민의 생명 및 재산보호에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

「2015년도 소방재난 업무가이드」3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

❍ 비상소화장치 : 주민합동훈련 및 사용방법 교육 – 연2회 실시

재난관리과-853호(2014.1.28.) 『2014년도 소방용수시설 운영계획 시달』

재난관리과-3209(2015.6.4.)호『2015년도 상반기 비상소화장치 훈련 계획 보고(알림)』

Ⅱ		훈련방향

비상소화장치를 활용한 주민 스스로의 초기 화재진압 능력 배양

비상소화장치 주변 상습 불법 주·정차 지역에 대한 주민계도

소방차 길터주기 홍보로 시민의식 제고

Ⅲ		일 반 현 황

비상소화장치 : 92개소(강북소방서 전체)

종별 센터별	설치자별			설치유형별
	계	소방서	구청	계	개량식 (일체형)	일반식(분리형)
						지상식	지하식
총계	92	84	8	92	26	66
						2	64
번동	12	11	1	12	4	8
						0	8
우이	19	18	1	19	9	10
						1	9
미아	26	23	3	26	8	18
						0	18
삼각산	35	32	3	35	5	30
						1	29

Ⅳ		세부계획

비상소화장치 자체훈련

가. 기  간 : 2015. 6. 23. ~ 6. 26.(4일간)

나. 대  상 : 비상소화장치 101호등 12개소

다. 동원장비 및 인원

❍ 장 비 : 소방펌프차

❍ 인 원 : 소방공무원

라. 훈련방법 : 현장대응단 진압대장이 주관하여 실정에 맞게 훈련 실시

마. 훈련내용

❍ 소방서

▶ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유

▶ 비상소화장치 주변 상습 불법 주․정차에 대한 주차단속 및 주민계도

▶ 소방차 길터주기 홍보

Ⅴ		비상소화장치 점검 및 정비

비상소화장치 점검

가. 비상소화장치함 손․망실 여부

나. 적재비품 손․망실 여부

다. 함 내·외부 청소 및 비품정리

라. 함 외부 안내문 등 스티커 적정 부착 여부

(예시 - 일체형소화전 설치장소에 지하식 사용안내문 부착)

마. 광고 스티커 부착, 주변 불법주차 및 쓰레기 방치여부 등

비상소화장치 열쇠관리자 정비

가. 관리자 지정 : [정] - 통․반장 1명

[부] - 인근 주민 2명 등

나. 열쇠관리자 표시 정비 : 개인정보 누출 방지를 위해 표기하지 말 것

다. 열쇠관리자 비상연락망 확보(전․출입여부 확인) 및 관리기록 유지

(소방행정정보시스템 입력 : 소방용수 → 용수기본관리 → 비상소화장치         → 관리과 → 전화번호 및 주민관리자입력)

자위소방대 편성 정비

가. 비상소화장치별 20명 내외로 편성표 작성 후 보고

나. 봉사정신이 투철한 의용소방대원 우선 편성

다. 같은 지역에 2개 이상의 비상소화장치가 있을 경우 인접 비상소화장치와          같이 편성 가능

Ⅵ		행정사항

❍ 현장대응단 진압대장은 자체 훈련 일정에 따라 내실있는 훈련이 될 수 있도록 하며,

❍ 훈련 중 화재 발생 시, 즉시 출동할 수 있는 출동태세를 갖추고, 훈련종료 후 비상소화장치 관리카드의 입력사항(비소장치 기본정보, 관련 이미지, 활용용수, 주민관리자, 비소장치 훈련결과) 변경내용은 휴대정보시스템 에서 수정 하시기 바랍니다.

❍ 훈련결과는 자위소방대 편성표, 비상소화장치 훈련결과를 붙임 서식에 의거 2015. 6. 29.(월) 한 대응총괄팀으로 보고 바랍니다.