[붙 임]

2015 수질개선 연구과제 신청 요약문

과 제 명	고도정수처리공정의 효율적 운영에 관한 연구
과제선정 배경	고도정수처리공정의 효율을 평가하고, 오존투입시설 및 활성탄 흡착지의 최적 운영조건을 도출하여 건강하고 맛있는 아리수 생산에 기여
과 제 내 용	- 활성탄 흡착지 처리수 수질 조사 - 수질에 따른 오존 요구량 산출 및 조견표 작성 - 오존 접촉지 혼화 효율 평가 - 대기오존농도저감을 위한 활성탄흡착지 운전 조건 도출 활성탄 흡착지 최적 역세척 시퀀스 도출
추 진 일 정	1 ~ 3월 : 문헌조사 2 ~10월 : 현장실험 11~12월 : 논문 작성
활 용 방 안	- 수질에 따른 적정 오존 주입율 투입 - 활성탄 흡착지 운전조건 최적화로 수질 향상 적정 오존 주입 및 활성탄 흡착지 운전으로 대기오존 농도 저감
과제 수행팀	정수과장 임건혁, 이종관, 박석주, 조현태, 장호, 이문석, 김원일 (담당 :이종관 , 전화 : 3146-5860 )