예산 배정 계획

(단위:백만원)

연번	관리청	도로명	구 간	시설 연도	노폭 (m)	연장 (m)	등주 (본)	차도 (등)	보행 (등)	소요예산 (백만원)	사 업 내 용
합 계						40,520	1,229	1,316	547	9,663.3
1	중구	다산로	신당역~ 버티고개역	2000	30	4,400	152	168	152	922	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 8면 교체 및 휘도,측정 등
		새문안로	농협중앙회~ 경향신문사	1997	40	270	14	17	14	118	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 1면 교체 및 휘도 측정등
2	용산구	한남로	한남대교북단~ 북 한남 사거리	1992 ~1998	30	1,500	60	0	0	790	- 노후선로 교체 - 가로등주 교체(등기구 재사용)
3	성북구	인촌로	보문3교~고대4거리	2000	25	2,300	67	67	6	507	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 4면 교체 및 휘도,측정 등
4	도봉구	도봉로	도봉역~ 의정부시계	1997	40	5,900	80	130	0	472	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 3면 교체 및 휘도,측정 등
5	서대문	가좌로	연희로~ 홍연2교	1994	35	800	26	26	21	380	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 4면 교체 및 휘도 등
		성산로	봉원고가~통일로	1996	40	1,600	44	44	4
6	마포구	토정로	대흥로~서강로	1999~ 2003	20	2,800	71	78	68	592	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 6면 교체 및 휘도,측정 등
		성암로	가양대로~성암3거리	2000	20	2,160	68	72	0	500	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 4면 교체 및 휘도측정 등
7	영등포구	도신로	노량진로~도림천변로	1997	26	5,200	162	200	72	1,108.3	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 12면 교체 및 휘도측정 등
8	동작구	남부순환로	사당역~관악구	2002	40	970	-	-	-	200	-노후선로(가공)교체
9	관악구	신림로	미림여구입구~ 서울산업정보학교	1999	30	1,640	51	52	0	476	- 노후선로 및 등기구 교체 - 휘도, 균제도 측정 등
		양녕로	현대시장입구~ 현대시장 교차로	1998	30	450	21	21	0	119	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 5면 교체 및 휘도,측정 등
10	서초구	서초대로	강남역사거리~ 서초역사거리	1999	45	2,320	110	110	80	1,088	- 노후선로 교체 - 가로등주 및 등기구교체
11	강남구	강남대로	신사역사거리~한남대교남단	1985	50	2,110	84	96	72	1,000	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 4면 교체 및 휘도,측정 등
12	송파구	오금로	문정로~마천로	1997	35	2,600	92	100	0	650	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 4면 교체 및 휘도측정 등
13	강동구	올림픽 대교	천호대로~강암로	1999	30	2,600	80	88	58	430	- 노후선로 교체, 등기구 재사용 - 분전함 4면 교체 및 휘도,측정 등
14	금천구	호암로	산복터널~ 호암터널	2000	20	900	47	47	0	311	- 노후선로 및 등기구 교체 - 분전함 5면 교체 및 휘도,측정 등