문서번호	인력운용과-1213
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		인력운용과장	경영관리부장
협조

2015 오존 및 고도정수처리 과정 운영계획

2015. 2.

인력운용과

2015 오존 및 고도정수처리 과정 운영계획

□ 교육목표

○ 고도정수처리 시설도입 완료에 따른 실무자의 고도정수처리 이해

○ 이론 및 현장실습 교육을 통한 고도정수처리 운영 기술 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 6급 이하 정수처리 담당(기전, 수질)

○ 교육인원 : 총 60명(기별 20명, 3회)

○ 교육장소 : 상수도연구원(이론) 및 정수센터(실습)

○ 교육일정 : 기별 2일, 14시간 교육

- 1기 : ‘15. 3.16(월) ~ 3.17(화)

- 2기 : ‘15. 5.28(목) ~ 5.29(금)

- 3기 : ’15. 9.17(목) ~ 9.18(금)

□ 교육내용 및 강사선임

과목구성		시간	교육내용	강사 위촉
총계		14
1일차 이론교육 (연구원)	계	7
	입교 및 등록	1
	고도정수처리 개론	1	고도정수처리 종류 및 특징 서울시 고도정수처처리 도입현황 및 효과	박현 과장 (연구원 수처리연구과)
	오존/UV/대체소독제 개론	1	오존/AOP/UV/대체소독제별 종류 및 특성	최연규 연구사 (연구원 수처리연구과)
	활성탄 개론 및 실험	2	활성탄 품질관리 및 재생, 실험실습	백영애 연구사 (연구원 재료연구과)
	국내외 고도처리 신기술동향	2	해외 고도정수처리 동향 최신 정수처리 기술 적용사례 소개	한국종합 Eng. 신흥섭 부사장

과목구성		시간	교육내용	강사 위촉
2일차 현장실습 (정수센터)	계	7
	고도정수처리운영	3	서울시 고도정수처리운영 매뉴얼 해설 - 운영상 문제점 및 조치사례	조우현 연구사 (연구원 수처리연구과)
	오존시스템유지관리	2	오존시스템 운영 및 유지관리 - 소모품교체 및 고장의 원인 및 조치방법	주)오조니아 외
	입상활성탄지 운영	2	중앙제어실 운영소개, 입상활성지 역세척실습	해당 정수센터 운영담당

※ 2015 현장 교육장소 및 교육담당

회차	교육일	교육장소	현장실습교육강사
			오존시스템 유지관리	입상활성탄지 운영
1	3.17(화)	암사정수센터	주) 오조니아 김호 부장	암사아리수 이병옥 주무관
2	5.29(금)	강북정수센터	주) 오조니아 김호 부장	강북아리수 임건혁 과장
3	9.18(금)	구의정수센터	주) 자이럼 김원기 과장	구의아리수 경규선 연구사

○ 강사료 지급 :인재개발원 강사료 지급 기준(‘14년 하반기) 적용

□ 행정사항

○ 정수센터

- 교육대상자 추천 및 교육여비 지급 : 모든 정수센터

- 회차별 교육 장소 및 중식 준비 : 암사, 강북, 구의 정수센터

○ 상수도 연구원

- 교육운영 및 강사료 지급 : 총무과 및 수처리 연구과

○ 출강예정 강사는 강의준비 철저

붙임 : 오존 및 고도정수처리 과정 교육 시간표