소방장비 확인점검 수검표

양천소방서

(신트리119안전센터)

목  차

1. 운전원 현황

2. 차종별 보유 현황

3. 소방장비 현황

가. 진압장비

나. 구조장비

다. 구급장비

라. 측정장비

마. 보호장비

바. 보조장비

사. 기타장비

4. 통신장비 보유 현황

5. 소방장비 작성 현황

1. 운전원 현황                                                2015. 09. 11.현재

면허종별	계 급 별	인 원			비 고
		정 원	현인원	과부족
계		18	18	0
대형1종	소방위	6	6	0
대형1종	소방장	5	5	0
대형1종	소방교	1	1	0
대형1종	소방사	6	6	0

2. 차종별 보유현황                                                        2015. 09. 11.현재

차종별	대수	차량번호	서 별 관리번호	제작사	차대번호	등록일자	사용년월	사용부서	비고
계	4
현대5톤 (펌프)	1	80루7100	양천24	현대	KMFLA18EP7C024346	2007.10.5	2008.2.25	신트리119	2,000ℓ
현대5톤 (펌프)	1	80모4751	양천20-2	현대	KM93J7MJD5HBOH002	2004.12.15	2013.1.10	신트리119	2,400ℓ
스타렉스 (구급)	1	70우5454	양천6-5	현대	KMJWS37KBDU570108	2013.06.05	2013.06.05	신트리119
대림SL125 (이륜)	1	양천마8530		대림	KMYSA2ADS7C057503	2007.6.5	2008.2.25	신트리119

※ 펌프24호(80루7100) : 현대5톤, 폭2.34 장:8.24 고:2.98, 3+14=17m 물:2톤, 2000ℓ/min 홈:200ℓ

※ 펌프20-2호(80모4751) : 현대8.5톤, 폭2.43 장:7.87 고:2.95, 물:1톤, 2400ℓ/min 홈:200ℓ

※ 구급6-5호(70우5454) : 그랜드스타렉스, 폭1.92 장:5.15 고:2.4

※ 이륜(서울양천마8530) : 대림(SL 125),폭0.69,장:1.96 고:1.23

3. 소방장비현황

□ 진압장비                                                  2015. 09. 11.현재

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	08이전	09	10	11	12	13	14	15
진압 진압	이동식소방펌프	1	10마력 이상	1	1
	등짐펌프	1		1							1
	소화기	3	분말식	3	3
	일반관창	6	40mm	3	3
			65mm	3	3
	피스톨관창	7	40mm	4	2							2
			65mm	3	1							2
	홈관창	2	40mm	1	1
			65mm	1	1
	라이트관창	1	40mm	1	1
			65mm	0
	무반동관창	2	40mm	0
			65mm	2	2
	수막형성관창	1	40mm	1	1
			65mm	0
	양용숫카프링(65mm)	3	65mm×65mm(M×M)	3	3
	양용암카프링(65mm)	3	65mm×65mm (F×F)	3	3
	레듀샤(65/40mm)	4	(65/40mm)(F×M)	4	4
	레듀샤(75/60mm)	1	(75/65mm) (F×M)	1	1
	Y형카프링(65.40mm)	3		3	3
	호스클램프구(65mm)	1	제수기	1	1
	소방호스	162	65mm	74	32	1	2	5	10	10		14
			40mm	88	13	2	4	5	30	15	13	6
	흡수관	9		9	9
	스텐드 파이프	1		1	1

□ 구조장비

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	08이전	09	10	11	12	13	14	15
구조	동력절단기	1		1			1
	체인톱	1		1	1
	복식사다리	2		2	2
	와이어 컷터	5	소형	2	1						1
			중형	1							1
			대형	2	1						1
	만능도끼	4		4	4
	다용도만능도끼	1		1				1
	구조로프	2	11mm×100M 7mm×100M	2	1				1
	해머	1		1	1
	동물이송함	2		2	1
	동물포획망(그물망)	2		1			1					1
	올무	1		1			1
	구명부환	1		1				1
	뱀집게	1		1				1
	엘리베이터마스터키	1		1					1
	뱀후크	1		1					1
	동물구조용장갑	1		1					1
	파이프렌치	1		1					1
	충전식드릴	1		1					1
	특대드라이버	2		1					1			1
	방화문해정기	1								1
	고무망치	1		1					1
	원격말벌퇴치기세트	3		1					1		1	1
	동물(개,고양이) 채집망	1		1							1

□ 구급장비

구분	장 비 명	보유기준	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	08이전	09	10	11	12	13	14	15
구급	구인두기도기	2	세트	2							2
	비인두기도기	2	세트	2			1	1
	후두경 세트(튜브포함)	1	세트	1						1
	전문기도유지 장비	1	세트	5						1		4
	백밸브 마스크	2	세트	3			1	1		1
	호기말CO2측정기	1	세트	1						1
	포켓마스크	대원별 1개	개	10	3	3	4
	자동식소생기(고정)	1	세트	1						1
	자동식소생기(휴대)	1	세트	1						1
	네블라이저	1	대	1						1
	충전식흡인기	1	대	1							1
	심실제세동기(고급형)	1	대	1								1
	심실제세동기(기본형)	1	대	1							1
	지혈대	1	세트	1	1
	정맥주사세트	10	세트	10								10
	쇼크방지용 하의	1	세트	2				1		1
	경추보호대	3	세트	5								5
	긴척추고정판 (머리고정대 포함)	1	세트	2		1				1
	구출고정장치(KED)	1	세트	2	1					1
	공기또는 진공부목	1	세트	2	2
	패드부목	1	세트	2	1							1
	철사부목	2	세트	2		1					1
	알루미늄 부목	1	세트	1								1
	기초인명소생가방세트	조별 1세트	세트	5					1	1	2	1
	겸 자	1	세트	3								3
	견인부목	1	세트	1	1
	주들것	1	세트	1						1
	분리형들것	1	세트	2	1					1
	계단이송용 들것	1	세트	1						1
	가변형들것	1	세트	4	1					2	1
	시 트	5	장	5								5
	보온용 모포	2	장	12							11	1
	혈압계	조별 1세트	세트	6		1	1		1	1	1	1
	손전등	2	개	2						2

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	08이전	09	10	11	12	13	14	15
구급	체온계	조별 1세트	세트	4			1		1	1	1
	검안라이트	대원별 1개	개	9						3		6
	청진기	조별 1개	세트	4	1			1		1		1
	혈당 측정기	조별 1세트	세트	3			1			1		1
	산소포화도 측정기	조별 1개	세트	3						2	1
	1회용 멸균시트	2	장	2								2
	폐기물보관통	1	개	1						1
	주사바늘 폐기용기	1	개	2					1	1
	곡반	2	개	4	4
	허리보호대	대원별 1개	개	9		3			4	2
	화학보호복C급	대원별 1개	개	6						3	3
	분만용장비	2	세트	2						1		1
	니트로글리세린	1	병	1								1
	흡입용기관지 확장제	1	병	1								1
	포도당(수액공급용)	각2	팩	2								2
	생리식염수(수액공급용)	2	팩	2								2
	아트로핀	2	엠플	2							2
	리도카인	2	병	2							2
	비마약성진통제	2	엠플	2							2
	항히스타민제	2	엠플	2							2
	포비돈	1	병	1							1
	에탄올	1	병	1							1
	생리식염수	3	병	3							3
	증류수	2	병	2							2
	차량용무전기(휴대용포함)	1세트	대	1						1
	휴대용전화기	1	대	1							1
	사진기	1	대	1	1
	녹음기	1	대	2	1					1
	고압증기 멸균기	1	대	1	1
	아이스조끼	3	개	17					9	8
	CPR마네킨	1	세트	1	1
	고글(보안경)	대원별 1개	개	9							9
	안전모		개	3							3

□ 진단(검사)장비

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	08이전	09	10	11	12	13	14	15
진단	소화전압력측정기	1		1	1
	가스탐지기	1		1	1

□ 보호장비

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	08이전	09	10	11	12	13	14	15
보호	공기호흡기세트	36		36	29		7
	공기호흡기용기	28	예비용기	28	8		5			15
	공기호흡기면체	15		15					15
	연기투시랜턴	12		12	1		1	6		4
	제논탐조등	1		1		1
	안전모 (소방용헬멧)	13		13	13
	방열복	1		1	1
	방화복	23		23	23
	특수방화복	28		28				5	6	10	2	5
	개인로프	3		3	2				1
	안전벨트	3		3	3
	카라비너	13		13	3	6			4
	개인용밸트	2		2	2
	방화두건	20		20	8				4	8

□ 보조장비

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	08이전	09	10	11	12	13	14	15
보조	이동식 송배풍기	1		1	1
	디지털카메라	2		2	2
	수중펌프	8		8				8
	전선릴	3	50m이상	3	1					1		1
	소방호스용 배낭	1		1	1
	갈쿠리	2		2	2
	다목적커플링 스패너	1		1	1
	호스걸이	1		1	1
	소화전개폐기 (T자형)	1		1	1
	방화문 만능오픈도어	1		1		1
	지렛대	2		2	2
	쇠스랑	1		1	1
	공기충전기세트	1		1	1

4. 통신장비 보유현황

가. 무전기                                                          2015. 09. 11.현재

연번	무선국별	무선기종	일련번호 (ID)	설치장소	운영부서	구입년도	비고
1	고정용	GM338	1410	신트리 사무실	신트리센터	2008	UHF
2	차량용	GM338	1421	신트리P	신트리센터	2007.11.3	〃
3	〃	GM338	1499	신트리2P	신트리센터	2007.11.3	〃
4	〃	GM338	1498	신트리구급	신트리센터	2007.11.3	〃
5	휴대용	GP338	2926	신트리P	신트리센터	2002	〃
6	〃	GP338	2927	신트리2P	신트리센터	2002	〃
7	〃	GP338PLUS	2178	신트리P	신트리센터	2008.2	〃
8	〃	GP338PLUS	2176	신트리구급	신트리센터	2008.2	〃
9	〃	GP338PLUS	2170	신트리2P	신트리센터	2008.2	〃
10	〃	GP338PLUS	2204	센터장	신트리센터	2008.2	〃
11	고정용	M80UCS6TZ5AN	1121079	신트리	신트리센터	2011.8.14	통합망
13	차량용	MTM800	p0002204 (1121066)	신트리P	신트리센터	2008.	〃
14	〃	SRM3500	20920485 (1121057)	신트리구급	신트리센터	2008.	〃
15	〃	SRG3900	1121087	신트리2P	신트리센터	2015.8.30	〃
16	휴대용	MTP850	1121043	신트리사무실 (센터장실)	신트리센터	2008.	〃
17	〃	MTP850	1121044	신트리P	신트리센터	2008.	〃
18	〃	XIR P8668	3041	신트리사무실	신트리센터	2015.7.28	〃
19	〃	MTP850	1121045	신트리2P	신트리센터	2008.	〃
20	〃	MTP850	1121046	신트리구급	신트리센터	2008.	〃
21	〃	MTP850	1121047	신트리구급	신트리센터	2008.	〃

나. 휴대폰

연번	호출번호	기기일련 번 호	모델명	제작사	설치장소	운영부서	구입년도	비고
1	*************	0126513	베가시크릿업 (IM-A900L)	팬텍	구급차량	구급	15.1.30
2	*************	0242910	베가시크릿업 (IM-A900L)	팬텍	펌프차량	생활안전구조	15.1.30

다. 모사전송기 (FAX)

연번	모델명	제작사	일련번호	설치장소	구입년도	비고
1	CF-565PR	삼성	AM84BAKPA27623X	신트리 사무실	2008

라. 기타 통신장비

연번	장비명	모델명	제작사	수량	구입년도	설치장소	비고
1	일제방송수신기	YSBR-416	영신전자	1	2008	신트리 사무실
2	지령방송파워앰프	APA-2348	인터앰	1	2008	신트리 사무실

5. 소방장비 현황 목록 작성대상 현황

1. 총 괄

총 계	기동장비	진압장비	구조장비	구급장비	통신장비	측정장비	보호장비	보조장비	기타장비
152종 692점	4종 4점	19종 212점	23종 37점	71종 207점	8종 21점	2종 2점	14종 198점	13종 25점	1종 3점

2. 기동용장비(4종 4점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
기동용 장 비	소방자동차	펌프가 잇는 특수소방자동차, 펌프가 없는 특장 소방자동차, 펌프가 없는 사용자동차, 그밖의 소방자동차
	소방항공기	고정익, 회전익, 그 밖의 소방항공기
	소방정	진화정, 구조정, 지휘정 및 운반정

3. 진압장비(19종 212점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
진 압 장 비	동력소방펌프	육상용, 수중용
	이동식진화기	소화기, 등짐펌프
	소방호스	호스, 호스릴, 흡수관, 중계관
	관 창	일반관창, 폼관창, 겸용관창, 무반동관창, 방수총
	결합금속구	중간용, 흡수관용, 스텐드파이프, Y형, 이형

4. 구조장비(23종 37점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
구 조 장 비	일반구조용	사다리, 안전메트, 로프, 로프총, 마취총
	중량물작업용	윈치, 맨홀구조기구, 체인블럭, 에어백, 공압지지대
	절 단 용	각종 절단기, 각종 톱
	파 괴 용	도끼, 망치, 착암기, 해머드릴
	유해화학구조용	누출방지장비, 누출물진공수거기, 휴대용제독기, 파이프실링백
	수난구조용	압축공기통, 스크류, 잠수복, 고압산소치료기, 구명보트, 제트스키, 수중스쿠터, 호버크래프터
	산악구조용	암벽등반용, 빙벽등반용
	특수구조용	방사능누출, 동굴 등 특수재난 구조장비

5. 구급장비(71종 207점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
구 급 장 비	응급처치기구	기도유지장치, 인공호흡마스크, 심실제세동기, 쇼크방지바지, 척추고정판, 당김고정장치
	응급환자이송용	들것, 시트
	응급의약품	세균감염방지용, 구급용 기구, 주사약, 소독약
	검사기구	혈압계, 체온계, 검안라이트, 청진기, 혈당측정기

6. 통신장비(8종 21점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
통 신 장 비	유선통신	교환기, 전화기, FAX, 방송장비, 119수보대
	무선통신	기지국, 중계국, 이동국, 휴대국, 응원기관무선국, 아마추어무선국, 원격무선국, 휴대전화
	전원장치	자동전압조정기, 충전기, 축전기
	전산정보	Data처리 및 전송장비

7. 측정장비(2종 2점) → 진단(검사)장비

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
측 정 장 비	점검기구	소방시설별 점검기구에 의함
	감식기구	화재조사 및 보고규정 별표3(화재조사 기자재 확보 기준)에 의함
	측정기구	가스검지기, 방사선측정기, 발화점측정기, 수중계측기

8. 보호장비(14종 198점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
보 호 장 비	일반작업용	방화복, 헬멧, 안전화, 장갑, 공기호흡기, 선량계
		경보기, 안전벨트, 개인로프
		보안경
		허리보호대
	특수작업용	방열복, 특수방호복, 방한카바, 방열카바

9. 보조장비(13종 25점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
보 조 장 비	진 압 용	공기충전기, 호스세척기, 공기정화기, 화재탐지기, 차량이동기, 송배풍기, 소독기, 휴대용펌프
	구 조 용	안전벨트절단기, 구명고리
	탐 색 용	열화상카메라, 써치탭, 각종음향탐지기, 생존자탐지기
	전원․조명등	발전기, 밧데리, 투광기, 전선릴, 손전등 ,조명등 연막탄, 구조로켓환, 신호탄, 야간조명캡슐, 항공유도 랜턴, 연기투시기
	기록보존용	사진기, 비디오카메라
	정 비 용	기동장비 운용․정비용 필수공구

10. 기타장비(1종 3점)

○ 로프 3점 등