제 품 명	수동식 인공호흡기(성인용, 소아용, 영아용)
모 델 명		제 조 국 / 제 조 사	미국/래어달메디칼코리아
용 도	물리적으로 숨쉬는 것이 불가능한 환자나 자발적인 호흡이 불충분한 환자들을 위해 인위적으로 폐에 공기와 산소를 주입하여 호흡보조기구.
제 원 및 기 타	•훌륭한 백 재팽창 능력을 가진 실리콘 재질 •성인, 소아(2.5-25kg) 및 미숙아 환자 인공호흡을 위해 고안된 크기 •산소 공급이 편리한 통합형 흡입/산소* 밸브 •효과적인 세척을 위해 편리한 분해/조립 •다기능 마스크 커버*를 가진 투명 재질의 마스크 •소아 및 미숙아 환자의 기준인 35 cm H2O 압력밸브

제 품 명	LED 보 호 안 경
모 델 명	Light Vision	제 조 국 / 제 조 사	미국/3M
용 도	구급대원의 눈을 보호하기 위한 감염방지용 눈 보호 장비
제 원 및 기 타

제 품 명	주사바늘 폐기통
모 델 명	1077840956	제 조 국 / 제 조 사	한국 / HS코리아
용 도	- 주사침이나 채혈침을 폐기하는데 사용
제 원 및 기 타	-용량 1리터

제 품 명	알루미늄 부목
모 델 명	Han-S	제 조 국 / 제 조 사	한국 / 한일
용 도	- 골절부위를 고정시켜주는 휴대용 골절부목(외상처치 장비)
제 원 및 기 타

제 품 명	비접촉체온계
모 델 명	써모파인더 플러스 HFS-1000	제 조 국 / 제 조 사	휴비딕
용 도	-환자 체온 측정 시 사용
제 원 및 기 타	-비접촉시 측정방법으로 감염위험이 적고, 소아 및 영유아 체온 측정시 용이함. -필터 소모품비가 없어 유지비용 절약됨. -신체의 다양한 부위 온도를 측정할 수 있음. -최근 32개 체온 측정 결과가 저장되어 환자의 체온 변화를 확이하기 용이함.