2015년 하반기 건축공사장 임시소방시설 현장확인 및 소방안전지도 결과

대상명

현장확인 일자

건축관계인

참석자

현장확인 및 소방안전지도 내용

아주산업 건물

2015.7.30.

한상기외1

총 38명

소방 10명

관계인 28명

○ 건축공사장 임시소방시설 설치 확인점검

- 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조의4(임시소방시설의 종류 및 설치기준 등) 및 서울특별시 화재예방조례 제2조(불을 사용하는 설비의 관리기준)에 따라 인화성·가연성·폭발성 물질을 취급하거나 가연성가스를 발생시키는 작업을 할 경우 동법[별표5의2]에 따라 임시소방시설을 설치할 수 있도록 안내 및 교육

- 공사장 중 임시소방시설 설치 의무대상이 아닌 대상에 대하여 임시소방시설을 설치할 수 있도록 적극 권고

○ 건축공사장 소방안전관리 지도 및 공한문 배포

- 혹서기 화재예방 규정준수 및 가연성 증기 발생작업 자제 권고

- 최근 공사장 화재사례 및 공한문 전달(13개소)

- 용접·용단 또는 우레탄작업등 가연성증기 발생 작업시 사전신고 지도 및 신고서 전달

- 건축공사장 화재예방 공한문 전달(6매)

□ 현장간담회 및 교육사진

㈜주함건설 건물

2015.7.30.

이승희외1

(재)기독교대한감리회

유지재단건물

2015.7.30.

한상진외1

신내우디안프라자 건물

2015.7.31.

배왕태외1

민일진 건물

2015.7.31.

이의재외1

㈜건원종합건설

2015.7.31.

황성부외1

묵1주택재건축정비사업건물

2015.8.3.

이창수외1

상봉듀오트리스

2015.8.3.

임현수외1

신내동의료안심주택

2015.8.3.

김보우외1

박병식 건물

2015.8.4.

완공

㈜케이에스금성건설 건물

2015.8.4.

이금렬외1

㈜서흥개발 건물

2015.8.4.

이상경외1

강문희외1인 건물

2015.8.5.

한천수외1

㈜건설기계인외2인 건물

2015.8.5.

완공

김선규외 3인 건물

2015.8.5.

윤태준외1

윤흥수외2인 건물

2015.8.5.

철거중