비상소화장치 훈련결과

구분	대상	동원장비				동원인원
		계	소방차	비상 소화 장치	기타	계	소방관	의소대	명예 소방	주민
상반기	21	42	21	21	0	184	84	8		92
누계	21	42	21	21	0	184	84	8		92

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 12.

대 상 명	(비소 106 호)	위 치	도봉구 도봉1동 347
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:1	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 4 명(자위대 0, 주민 4 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			소방차 진입 가능 (협소)
2. 출동거리 및 소요시간			2.7㎞ 3분
3. 인근수리 확인			2066호 확보
4. 소방통로확보 및 홍보실적			5
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 - 화재발생시 초기에 진압 요령 - 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보 - 화재 시 비상소화장치 개방 및 작동요령 - 소화기 사용요령
6. 문제점 및 대책			○ 화재 발생시 동원 능력 한계(직장출근) - 신속한 출동 및 진압 ○ 진입로 협소로 불법 주차 시 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 수관 연장 진압
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방장  박  민  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 12.

대 상 명	(비소 25 호)	위 치	도봉구 도봉2동 352-7
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:1	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 5 명(자위대 0, 주민 5 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			소방차 진입 불가 (도로협소)
2. 출동거리 및 소요시간			2.8㎞ 3분
3. 인근수리 확인			2104호 확보
4. 소방통로확보 및 홍보실적			5
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 - 화재발생시 초기에 진압 요령 - 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보 - 화재 시 비상소화장치 개방 및 작동요령 - 소화기 사용요령
6. 문제점 및 대책			○ 화재 발생시 동원 능력 한계(직장출근) - 신속한 출동 및 진압 ○ 진입로 협소로 불법 주차 시 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 수관 연장 진압
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방장  박  민  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일자 : 2015. 5. 12.

대 상 명	(비소 19 호)	위 치	도봉구 도봉1동 573-8
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 4명(자위대 0, 주민 4) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			- 도봉로 경유 파리바게뜨 앞 좌회전하여 화점 위치에 따라 영수네감자탕 집 앞 또는 산장빌라 앞 부서 (소방차 진입 불가 – 개천가로 도로협소)
2. 출동거리 및 소요시간			2.2㎞ 5분
3. 인근수리 확인			2075호 확보
4. 소방통로확보 및 홍보실적			4
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 - 화재 시 비상소화장치 개방 및 작동요령 - 소화기 사용요령 - 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보
6. 문제점 및 대책			○ 주거 밀집지역으로 주간 화재 발생시 동원 능력 한계 - 신속한 출동 및 진압 ○ 진입로 협소로 불법 주차 시 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 충분한 수관 연장 진압
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방장  박  민  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일자 : 2015. 5. 13.

대 상 명	(비소 91 호)	위 치	도봉구 도봉1동 565-13
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 2 명(자위대 0, 주민 2) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			- 도봉로 경유 파리바게뜨 앞 좌회전하여 두 번째 골목에서 좌회전하여 비소91호 앞 부서 (소방차 진입 가능 - 협소)
2. 출동거리 및 소요시간			1.9㎞ 5분
3. 인근수리 확인			2138호 확보
4. 소방통로확보 및 홍보실적			4
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 - 화재 시 비상소화장치 개방 및 작동요령 - 소화기 사용요령 - 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보
6. 문제점 및 대책			○ 주거 밀집지역으로 주간 화재 발생시 동원 능력 한계 - 신속한 출동 및 진압 ○ 진입로 협소로 불법 주차 시 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 충분한 수관 연장 진압
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방장  박  민  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015 . 5. 13.

대 상 명	(비소93호)	위 치	도봉구 도봉1동 597-1
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 2 명(자위대 0, 주민 2) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			- 도봉로 경유 도봉역 사거리에서 럭키아파트 방향 좌회전 LG화학 동부물류센터(공사중)지나 끝 지점 부서 (소방차 진입 불가 -협소)
2. 출동거리 및 소요시간			2.5㎞ 5분
3. 인근수리 확인			2503호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			4
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 - 화재 시 비상소화장치 개방 및 작동요령 - 화재 발생시 초동조치 요령 및 소화기 사용 - 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보
6. 문제점 및 대책			○ 골목길 협소 주차차량으로 인한 소방차 진입곤란 - 주민을 대상으로한 사용요령 및 훈련반복실시 ○ 진입로 협소로 소방차량 진입 불가 -대로변 소방차 부서후 충분한 여유 수관 연장
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방장  박  민  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 13.

대 상 명	(비소 48 호)	위 치	도봉구 도봉1동 435-20(도봉초교)
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 2 명(자위대 0 , 주민 2) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			- 도봉로 경유 도봉역 사거리에서 럭키아파트 방향 좌회전 도봉초등학교 지나 두 번째 블록 부서 (소방차 진입 불가 -협소)
2. 출동거리 및 소요시간			3.5㎞ 7분
3. 인근수리 확인			2236호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			5
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 - 화재 시 비상소화장치 개방 및 작동요령 - 화재 발생시 초동조치 요령 및 소화기 사용 - 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보
6. 문제점 및 대책			○ 주민 대부분 고령자 - 주민을 대상으로한 사용요령 및 훈련반복실시 ○ 진입로 협소로 차량주차시 소방차량 진입 불가 -대로변 소방차 부서후 충분한 여유 수관 연장
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방장  박  민  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 13.

대 상 명	(비소13 호)	위 치	도봉구 도봉1동 611(신도봉시장)
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이: 1	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 4 명(자위대 , 주민 4) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			- 도봉로 경유 농협앞 우회전 하여 거성학마을 전 우회전 신도봉시장 입구 부서 (소방차 진입 가능 – 혼잡)
2. 출동거리 및 소요시간			1㎞ 3분
3. 인근수리 확인			2252호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			6
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 - 화재 시 비상소화장치 개방 및 작동요령 - 화재 발생시 초동조치 요령 및 소화기 사용 - 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보
6. 문제점 및 대책			○ 신도봉시장 앞 생선가게 옆 위치하여 주간시 가게 관계자가 운영 가능하나, 야간시 인근 상가 관계자가 철시하여 운영자가 없으나, 도봉안전센터와 거리가 가까워 특이사항 없음.
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방장  박  민  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 28.

대 상 명	(비소 1 호)	위 치	도봉구 방학2동 396-34
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	소 방 관	4 명	의용소방대	0 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 2 명(자위대 ,주민 2 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			신도봉사거리 좌회전 -> 방학2동 주민센터 앞 우회전 -> 방아골 복지관 지나 우측 2번째 골목으로 진입 부서(진입로 협소)
2. 출동거리 및 소요시간			1.7㎞ 5분
3. 인근수리 확인			2349호 확보
4. 소방통로확보 및 홍보실적			2
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 ○ 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보 ○ 비상소화장치 및 소화기 사용방법 교육 등
6. 문제점 및 대책			○ 주택 밀집지역으로 화재 발생시 동원 능력 한계 (직장출근 등) - 신속한 출동 및 진압 ○ 진입로 협소로 불법 주차 시 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 수관 연장 진압
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방위  명노선 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 28.

대 상 명	(비소 73 호)	위 치	도봉구 방학2동 611-2
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	소 방 관	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 8 명(자위대 ,주민 8 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			방학역 교차로 우회전 -> 양주축협사거리 우회전 -> 태양당 약국 앞 좌회전 -> 동심빌라 앞 부서
2. 출동거리 및 소요시간			1.6㎞ 5분
3. 인근수리 확인			2338호 확보
4. 소방통로확보 및 홍보실적			3
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 ○ 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보 ○ 비상소화장치 및 소화기 사용방법 교육 등
6. 문제점 및 대책			○ 주택 밀집지역으로 화재 발생시 동원 능력 한계 (직장출근 등) - 신속한 출동 및 진압 ○ 진입로 협소로 불법 주차 시 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 수관 연장 진압
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방위 명노선  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 26.

대 상 명	(비소 130 호)	위 치	도봉구 방학2동 318-44
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	소 방 관	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 10명(자위대 ,주민 10 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			방학역 교차로 우회전 -> 양주축협사거리 지나 첫 번째 횡단 보도 신호에서 좌회전 -> 신우빌라 앞
2. 출동거리 및 소요시간			1.2㎞ 4분
3. 인근수리 확인			2355호 확보
4. 소방통로확보 및 홍보실적			4
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 ○ 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보 ○ 비상소화장치 및 소화기 사용방법 교육 등
6. 문제점 및 대책			○ 진입로 협소로 불법 주차 시 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 수관 연장 진압
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방위 명노선  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 26.

대 상 명	(비소 131 호)	위 치	도봉구 방학2동 632-2
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	소 방 관	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 8 명(자위대 ,주민 8 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			방학역 교차로 우회전 -> 양주축협사거리 지나 첫 번째 횡단 보도 신호에서 좌회전 -> 공영주차장 앞
2. 출동거리 및 소요시간			1.2㎞ 4분
3. 인근수리 확인			2451호 확보
4. 소방통로확보 및 홍보실적			10
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 ○ 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보 ○ 비상소화장치 및 소화기 사용방법 교육 등
6. 문제점 및 대책			○ 진입로 협소로 불법 주차 시 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 수관 연장 진압
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방위  명노선 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 28.

대 상 명	(비소 107 호)	위 치	도봉구 방학2동 632-89
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			방학역 교차로 우회전 -> 양주축협사거리 우회전 -> 도깨비 시장 지나 동양건강원 앞 좌회전 -> 한신연립 A동앞 부서
2. 출동거리 및 소요시간			1.2㎞ 4분
3. 인근수리 확인			2341호 확보
4. 소방통로확보 및 홍보실적			3
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 ○ 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보 ○ 비상소화장치 및 소화기 사용방법 교육 등
6. 문제점 및 대책			○ 주택 밀집지역으로 화재 발생시 동원 능력 한계(직장출근 등) - 신속한 출동 및 진압 ○ 진입로 협소로 불법 주차 시 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 수관 연장 진압
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방위 명노선  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 26.

대 상 명	(비소 124 호)	위 치	도봉구 방학2동 632-82
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	4 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 10 명(자위대 , 주민 10 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			방학역 교차로 우회전 -> 양주축협사거리 우회전 -> 도깨비 시장 앞
2. 출동거리 및 소요시간			1㎞ 4분
3. 인근수리 확인			2393호 확보
4. 소방통로확보 및 홍보실적			10
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 ○ 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보 ○ 비상소화장치 및 소화기 사용방법 교육 등
6. 문제점 및 대책			○ 시장지역으로 진입로 협소 및 가판 등 혼잡 하여 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 수관 연장 진압 - 지속적인 소방통로 확보훈련 실시
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방위 명노선  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 28.

대 상 명	(비소 115 호)	위 치	도봉구 방학2동 633-15
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	명 7 명(자위대 ,주민 7 ) 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			방학역 교차로 우회전 -> 제생약국 앞 우회전 -> 도깨비 시장 앞
2. 출동거리 및 소요시간			1㎞ 4분
3. 인근수리 확인			2305호 확보
4. 소방통로확보 및 홍보실적			5
5. 훈련내용			○ 소방차 진입로 확보 및 소방용수시설 점유 ○ 소방차량 길 터주기 및 불조심 홍보 ○ 비상소화장치 및 소화기 사용방법 교육 등
6. 문제점 및 대책			○ 시장지역으로 진입로 혼잡 하여 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 수관 연장 진압 - 지속적인 소방통로 확보훈련 실시
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)
8. 시․구의회 참관자 명단

위 보고자  :  도봉119안전센터  소방위 명노선  (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 18.

대 상 명	(비소 60 호)	위 치	도봉구 도봉2동 632-8
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	2 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			비상소화장치 60호 전면 30m(마들로) 까지 출동로상 특이사항 없으며 본위치 부서
2. 출동거리 및 소요시간			0.9㎞ / 3분
3. 인근수리 확인			도소 2236호 전방 20m
4. 소방통로확보 및 홍보실적			출동로상 소방통로확보 훈련 병행 실시함
5. 훈련내용			- 비상소화장치 적재비품 확인 및 점검 - 출동로상 소방통로확보 훈련 - 주변 쓰레기 등 장애물 확인 및 제거 - 인근 주민 사용법 교육
6. 문제점 및 대책			비상소화장치 인근 소방용수시설이 약20m 이격되어 있음 / 인근 주민 소방용수시설 위치 및 사용법 교육 실시함
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			- 서무반장 : 이승재, 대원 : 주유라,
8. 시․구의회 참관자 명단			-

위 보고자  :  도봉 119안전센터  소방교 오수근 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 18.

대 상 명	(비소 80 호)	위 치	도봉구 방학2동 641-22
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	2 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 3 명(자위대 ,주민 3 ) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			- 도봉로 경유 신도봉 사거리에서 방학2동 동사무소 방향 좌회전 개나리 어린이 공원 앞 부서 (소방차 진입 불가 -협소)
2. 출동거리 및 소요시간			2.5㎞ / 4분
3. 인근수리 확인			도소 2315호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			출동로상 소방통로확보 훈련 병행 실시함
5. 훈련내용			- 비상소화장치 적재비품 확인 및 점검 - 출동로상 소방통로확보 훈련 - 주변 쓰레기 등 장애물 확인 및 제거 - 인근 주민 사용법 교육
6. 문제점 및 대책			○ 주택가 골목길 협소 주차차량으로 인한 소방차 진입곤란 - 주민을 대상으로한 사용요령 및 훈련반복실시 ○ 진입로 협소로 소방차량 진입 불가 -대로변 소방차 부서후 충분한 여유 수관 연장
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			- 서무반장 : 이승재, 대원 : 주유라,
8. 시․구의회 참관자 명단			-

위 보고자  :  도봉 119안전센터  소방교 오수근 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 18.

대 상 명	(비소 133 호)	위 치	도봉구 방학2동 384-20
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	2 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			도봉로 경유 신도봉 사거리에서 방학2동 동사무소 방향 좌회전 동사무소 전 대로변 부서(소방차 진입 불가 - 협소)
2. 출동거리 및 소요시간			2㎞ / 4분
3. 인근수리 확인			도소 2514호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			출동로상 소방통로확보 훈련 병행 실시함
5. 훈련내용			- 비상소화장치 적재비품 확인 및 점검 - 출동로상 소방통로확보 훈련 - 주변 쓰레기 등 장애물 확인 및 제거 - 인근 주민 사용법 교육
6. 문제점 및 대책			○ 주택가 골목길 협소 주차차량으로 인한 소방차 진입곤란 - 주민을 대상으로한 사용요령 및 훈련반복실시
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			- 서무반장 : 이승재, 대원 : 주유라,
8. 시․구의회 참관자 명단			-

위 보고자  :  도봉 119안전센터  소방교 오수근 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 18.

대 상 명	(비소 134 호)	위 치	도봉구 도봉2동 95-18
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	2 명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			도봉로 경유 도봉시장쪽 이면도로 통과후 시장앞 마들로 차량부서
2. 출동거리 및 소요시간			1㎞ / 3분
3. 인근수리 확인			도소 2194호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			출동로상 소방통로확보 훈련 병행 실시함
5. 훈련내용			- 비상소화장치 적재비품 확인 및 점검 - 출동로상 소방통로확보 훈련 - 주변 쓰레기 등 장애물 확인 및 제거 - 인근 주민 사용법 교육
6. 문제점 및 대책			○ 화재 발생시 동원 능력 한계 (대부분 고령노인 거주) - 평소 인근 통행로 이용 주민을 대상으로한 훈련 실시 ○ 진입로 협소로 소방차량 진입 불가 -대로변 소방차 부서후 충분한 여유 수관 연장
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			- 서무반장 : 이승재, 대원 : 주유라,
8. 시․구의회 참관자 명단			-

위 보고자  :  도봉 119안전센터  소방교 오수근 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 19.

대 상 명	(비소 96 호)	위 치	도봉구 도봉2동 624-107
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 3 명(자위대 ,주민 3 ) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			도봉로 경유 도봉시장 이면도로 진입 마들로 경유하여 서원아파트 건너편 공영주차장 부서
2. 출동거리 및 소요시간			1㎞ / 3분
3. 인근수리 확인			도소 2235호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			출동로상 소방통로확보 훈련 병행 실시함
5. 훈련내용			- 비상소화장치 적재비품 확인 및 점검 - 출동로상 소방통로확보 훈련 - 주변 쓰레기 등 장애물 확인 및 제거 - 인근 주민 사용법 교육
6. 문제점 및 대책			○ 진입로 협소로 불법 주차 시 진압차량 신속한 진입곤란 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 수관 연장 진압
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			-
8. 시․구의회 참관자 명단			-

위 보고자  :  도봉 119안전센터  소방교 오수근 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 19.

대 상 명	(비소 103 호)	위 치	도봉구 도봉2동 89-27
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			도봉역 지나 노원교 쪽으로 우회전하여 부서
2. 출동거리 및 소요시간			1.5㎞ / 4분
3. 인근수리 확인			도소 2198호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			출동로상 소방통로확보 훈련 병행 실시함
5. 훈련내용			- 비상소화장치 적재비품 확인 및 점검 - 출동로상 소방통로확보 훈련 - 주변 쓰레기 등 장애물 확인 및 제거 - 인근 주민 사용법 교육
6. 문제점 및 대책			특이사항 없음
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			-
8. 시․구의회 참관자 명단			-

위 보고자  :  도봉 119안전센터  소방교 오수근 (인)

비상소화장치 사용훈련  결과 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 훈련일시 : 2015. 5. 19.

대 상 명	(비소 125 호)	위 치	도봉구 도봉2동 623-22
동원장비	소방차: 1 비상소화장치: 1 오토바이:	동 원 인 원	관 소 방	4 명	의용소방대	명
			시․구의원 주 민 명예소방관	0 명 4 명(자위대 ,주민 4 ) 0 명
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			농협 앞 우회전하여 도당로156길 18 앞에 부서
2. 출동거리 및 소요시간			0.7㎞ / 3분
3. 인근수리 확인			도소 2216호
4. 소방통로확보 및 홍보실적			출동로상 소방통로확보 훈련 병행 실시함
5. 훈련내용			- 비상소화장치 적재비품 확인 및 점검 - 출동로상 소방통로확보 훈련 - 주변 쓰레기 등 장애물 확인 및 제거 - 인근 주민 사용법 교육
6. 문제점 및 대책			○ 진입로 협소로 불법 주차 시 소방차량 신속한 진입곤란 우려 있음 - 진압대 비상소화장치 점유 및 소방차 수관 연장 등 - 평소 주기적인 소방통로 확보훈련을 요함
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책,성명 기재)			-
8. 시․구의회 참관자 명단			-

위 보고자  :  도봉 119안전센터  소방교 오수근 (인)

≪ 비상소화장치훈련 사진 ≫