2015. 소방장비 관리실태 확인점검 조치 결과

◆ 차량분야 주요 지적사항

차량분야(역촌)	· 변속기 오일 오염 (23호) · 자체 급수구 밸브 조정 (33호)

⇒ 조치 결과

변속기 오일 교체 조치(펌프)	자체 급수구 밸브 조정 조치(탱크)

◆ 진압장비 주요 지적사항

진압장비(역촌)	· 소방장비 통합 점검부 미흡 · 체인톱 시동줄 교체요망

⇒ 조치 결과

소방장비 통합 점검부 보완 및 정비	체인톱 시동줄 교체

◆ 구급분야 주요 지적사항

구급분야(역촌)	· 후두경세트 관리미비 : 후두튜브 규격사이즈 미적재, 후두경 램프관리 미흡

⇒ 조치 결과

후두경 규격사이즈 적재	후두경 램프 정비