투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	품 질 지 도 과 장
(경유)
제목	2015. 코라스 갱신평가 결과 권고사항 조치결과 제출

1. 품질지도과–1785(2015.9.21.)호, 품질지도과-1788(2015.9.21.)호 및 품질지도과-2284(2015.12.1.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 2015년 코라스갱신 현장평가 시 지적된 권고사항에 대하여 조치 하고 그결과를 별첨과 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바라며, 아래“조치요청 사항”에 대하여는 품질절차서에 등록(개정)하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -

권고 번호	내 용	조치요청 사항	비고
NO.11	시험장비 중간점검을 위한 세부 절차 등 보완	시험장비에 대한 중간점검 세부 내용을 품질절차서에 등록	첨부6
NO.12	시험기록 양식을 일원화하여 절차서에 등록	Raw Data 양식 품질절차서에 등록	첨부7

첨부 : KOLAS 갱신평가 관련 권고사항 조치결과 보고(사본) 1부.  끝.

	토질재료시험과장
주무관			토질재료시험과장
협조자
시행	토질재료시험과-6143	(	2015.12.7.	)	접수	품질지도과-2333	(	2015.12.7.	)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02)3462-7213	/전송	02)3462-7210	/	sanbum@seoul.go.kr	/	부분공개(5)