설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 구로구청

○ 사  업  명 : 물을 이용한 친수공간 조성(서해안로 데크 광장)

○ 사  업  비 : 250백만원 (공사비 240, 설계비 10)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2015. 6. 2(화)

○ 심 의 결 과 : 조건부 동의

심  의  내  용

◦ 화강석 판석의 균열이 발생하지 않도록 하고, 마감은 거칠기를 조절하여 바닥분수를 안전하게 이용할 수 있도록 검토

◦ 분수 가동 시 차량에 영향을 줄 수 있으므로 안전거리 확보 검토

◦ 분수주변에 보호자 대기석 및 옷 갈아입는 시설 설치 검토

◦ 제어판넬은 「전기설비기술기준」, 「전기용품안전관리법」, 「내선규정」, 「한국산업표준」 등에 적합하게 설치

◦ 설계심의 및 계약(원가)심사 결과를 반영하여 산정한 금액으로 예산배정 요구