설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 성북구청

○ 사  업  명 : 물을 이용한 친수공간 정비(길음어울림마당)

○ 사  업  비 : 90백만원 (공사비 85, 설계비 5)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2015. 7. 16(목)

○ 심 의 결 과 : 조건부 동의

심  의  내  용

◦ 빗물감지시스템(분수용 날씨 자동감지 시스템) 도입

◦ 수중 LED등은 방수등급 IP68이상의 규격을 갖춘 완전방수형 설치

◦ 친수공간의 규모 및 이용행태 등을 고려하여 야간조명용 수중LED등은 축소

◦ 분수제어장치함은 주변 경관과의 조화를 위해 가림막(트랠리스 등) 설치

◦ 제어판넬은 「전기설비기술기준」, 「전기용품안전관리법」, 「내선규정」, 「한국산업표준」

등에 적합하게 설치

◦ 설계심의 및 계약(원가)심사 결과를 반영하여 산정한 금액으로 예산배정 요구