등록야영장 안전점검표

(난지캠핑장)

□ 사업체 개요

운영업체	㈜난지캠프장(대표 : 김기백)
주 소	서울시 마포구 한강난지로 28(상암동 495-81), 난지한강공원
연 락 처	02)304-0061~3

□ 시설현황

사업유형	일반야영장업		관리(소유)		서울특별시
입 지	토지용도			입지유형
	하천			하천(한강)
관리면적 및 운영현황	부지면적	건축연면적 (㎡)	1일 최대 수용인원		야영 사이트수	운영일수
	26,000㎡	매점(150)㎡	970(명)		194(면)	연중
편의시설 (규격, 면적, 개수, 용량 등 기입)	상·하수도시설	전기시설	화장실		취사시설	샤워실
	식수대(6개소)	500W로 제한	2동		없음	6개소
안전장치 등 (위치, 수량 등 기입)	소화기	확성기 등 방송장비	안전게시물		대피공간	관리요원
	1면당 1개 (총 194개)	있음	있음		주차장 및 강변북로	총 42명 (주간36명, 야간6명)
진 입 로	포장도로시설 기 확보, 차선 2,500 m
주차시설	544대(난지주차장) / 야영지와의 거리(100 m)
기 타 부대시설	관리사무실, 매점, 야외탁자, 심장전기충격기
기타 사항	화재보험가입(320,000,000원)

□ 안전점검표

구분	점검사항	점검결과	조치사항 및 의견
1. 자연재해	1-1. 시설 위치상 위험 노출 유무 (집중호우시 고립·유실, 물놀이 위험지구 지정여부 등)	해당 없음
	1-2. 인근에 계곡, 하천, 저수지, 댐, 바다 등 위험요소 존재유무	한강변 약 200m에 근접
	1-3. 침수·범람 대비 제방 등 대책 유무	-재해대책 및 원상복구계획 -상시직원교육 -비상시 안전훈련
	1-4. 급경사지, 절개사면 등 산사태 발생 위험요소 존재 유무	해당 없음
	1-5. 산사태, 산불 예방대책 유무	해당 없음
2. 시설안전	1-1. 비상시 대피시설 확보여부 (인근 대피소 확보 및 안내여부)	- 주차장 및 한강북로로 피신
	2-2. 긴급 차량 진입가능 여부 (소방차, 구급차 등)	포장 소방도로 확보
	2-3. 구급함, 확성기, 소화기 배치 유무	배치
	2-4. 전기설비 위험요소 존재 여부 (누전차단기 정상작동, 전선 노출, 문어발식 배선 사용여부 등)	없음
	2-5. 취사장 등 가스설비 위험요소 여부(가스배관, 부속물 유지관리 등)	없음
	2-6. 전기·가스 사고 발생시 안전대책 유무(검사표 확인)	있음
	2-7. 비상연락체계 구축, 유지 여부 (인근 관공서, 소방서, 병원 등)	있음
	2-8. 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 개시판 유무	있음
3. 보건위생	3-1. 지하수 등 식수 오염 및 안전검사 이행여부(검사표 확인)	있음
	3-2. 청소 및 위생상태 (취사장, 개수대, 쓰레기처리장 등)	확인
	3-3. 바닥재의 배수성 및 인체 유해성 유무	없음
4. 안전운영	4-1. 관리자, 운영자의 재난·사고 등 비상 대비·대응 요령 숙지 여부	있음
	4-2. 비상연락체계 구축, 유지 여부 (인근 관공서, 소방서, 병원 등)	유지
	4-3. 캠핑장 운영 시간대 관리자 및 운영자 상주 여부	상주
종합 의견	캠핑장 통합 안전관리 기준에 의거 적정 운영하고 있음