설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 송파구청

○ 사  업  명 : 물을 이용한 친수공간 조성(송파대로 로데오거리주변)

○ 사  업  비 : 491백만원 (공사비 470, 설계비 21)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2015. 11. 16(월)

○ 심 의 결 과 : 조건부 동의

심  의  내  용

◦ 올림픽훼밀리타운 사거리는 도심 바람길에 위치하고 있으므로, 바람에 의해 분수가 흩날리지 않도록  분출높이, 노즐, 수압 등을 검토할 것

◦ 바닥분수의 상부마감은 동절기에 미끄러짐이 없도록 조치할 것

◦ 조명의 형태, 바닥분수의 규모와 위치는 주변 경관 및 이동 동선 등을 고려하여 조정할 것

◦ 바닥분수 내에 주변 빗물이나 오염수가 유입되지 않도록 단차 등을 조절할 것

◦ 송파대로변 횡단보도 이설, 띠녹지대 정비 등 현황을 반영하여 설계도면 수정할 것

◦ 건축선 후퇴부분에 대한 정비는 사업의 목적과 취지에 부합하지 않으므로 제외할 것

◦ 분수제어장치함은 주변 경관과의 조화를 위해 가림막(트랠리스 등) 설치할 것

◦ 빗물감지시스템(분수용 날씨 자동감지 시스템) 도입할 것

◦ 제어판넬은 「전기설비기술기준」, 「전기용품안전관리법」, 「내선규정」, 「한국산업표준」 등에 적합하게 설치할 것

◦ 설계심의 조치 결과를 반영한 설계도서를 제출할 것