운 영 일 지

(마포 소방서)                                                      (2015.12.11.목)

재난개요：마포구 서교동 363-2번지 ㈜바른손건물 화재
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
00:33	출동지령 접수, 00:40 화재출동(지휘차 및 출동대)	지령접수 및 출동
00:40	선착대(서교) 현장도착 활동개시(건물에 출처를 모르는 연기가 나는 상황으로 기타출동으로 선출동하여 조치가 안됨으로 지휘차 및 타차량 추가 요청함)	무선수보
00:44	지휘차, 신수대, 구조대 현장도착 활동개시 지휘3팀장: 전 대원 각층 화점 발견 주력할 것을 지시함	무선전파 무선지시
00:53	한국전력 현장 출동 요청함	무선요청
01:00	안전담당 현장안전 통제선 설치 완료 수보함	육안확인
01:01	완진 수보 후 방재센터 전파함	무선전파
01:18	한전 서부지사 이용일 외 1명 현장도착하여 건물 전기설비 안전조치 실시함	무선수보
01:25	염리대 철수 및 귀소 조치함	무선전파
01:34	경찰 현장출동 지원 요청함	무선전파
01:35	공덕대 및 구조대 철수 및 귀소 조치함	무선지시
01:42	신수대 철수 및 귀소 조치함	무선지시
01:43	마포경찰서 홍익지구대 한지현 외 4명 현장도착함	무선수보
02:15	서교대 철수 및 귀소 조치함	무선지시
02:16	지휘차 상황종료 및 방재센터 무선전파 후 귀소함	무선전파

소속: 마포긴급구조통제단장    계급: 소방경     성명: 김  기  원   □

※ 상황판 등 현장사진 4매 및 소방안전지도 동영상 첨부