´15. 7월 현장대응단 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	582개	○ 소화전 : 578개 - 지상식 : 176개 - 지하식 : 402개
					○ 저수조 : 2개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 1개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		10건	10건	100 %
		소방안전	소방용수시설	10건	10건	100 %
	누계	합 계		60건	60건	100 %
		소방안전	소방용수시설	60건	60건	100 %
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		0건	0건	0 %
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0 %
	누계	합 계		0건	0건	0 %
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0 %
제도 개선	○ 특이사항 없음
특기 사항	○ 소방시설물 정비 관계기관 협조 - 강남수도사업소 : 소방용수시설 공사 신속추진 독려
향후 계획	○ 불량 소방용수시설 보수 : 현장대응단 고장발생 보고 및 대응총괄팀 계획에 의거 수시 실시 ○ 지상식 소화전 캡 교체 : 소화전 캡 도산. 분실로 인한 기능 장애 및 도시미관 저해요인을 방지하기 위해 강화플라스틱 캡으로 수시로 교체 예정

□ 점검 및 정비 사진

지상식 소화전 정비

(몸통 및 주변청소)

지하식 소화전 정비

(뚜껑 및 주변청소)

비상소화장치(18호) 정비

(주변 및 내부정리)