현장활동의 날 추진 결과 보고서

□ 현장활동 개요

○ 참가자 : 소장,급수운영과장 외 5명

○ 시  간 : 2015.9.16.(수) 00:00~09:00

○ 장  소 : 성동구 성수2가동 인근

○ 블록명 : 아차산61소블록

○ 목  적 : 2015년 현재 아차산3중블록 중 누수가 가장 많은 아차산61소블록에 대한 누수탐지를 실시하여 유수율 향상에 기여하고자함.

□ 현장활동 내용

○ 현장활동 세부 사항

① 하수맨홀을 열고 내부 맑은물 흐름여부 검사.

② 음청식 탐지기와 청음봉을 병행 활용하여 누수 탐사.

○ 관련 사진

<하수맨홀 내부 물 흐름 검사>		<청음봉을 활용한 누수탐지>