미생물 정도관리시료 검사결과

사업소명 : 영등포아리수정수센터                           분석자 : 고 덕 현

항목 시료명		총대장균군 (검출․불검출/ 100 mL)	대장균 (검출․불검출/ 100 mL)	일 반 세 균
				페트리 접시1	페트리 접시2	평균	결과 (CFU/mL)
영등포-A		검출	불검출	52	50	51	51
영등포-B		불검출	불검출	0	0	0	0
영등포-C		검출	검출	114	112	113	113
※ 참고 사항	시료 접종일시	09월 8일 19시 30분	09월 8일 19시 30분	09월 8일 19시 30분
	결과 판독일시	09월 9일 19시 30분	09월 9일 19시 30분	09월 10일 19시 30분