2016년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

강동수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	풍납동 172외 4개소 배급수관정비공사	2016. 03 ~ 10	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	150 ~ 300	2,200	DCIP	150 ~ 300	2,200	2,200	1,550	650	1,650,000	600,000	470,000	580,000	관노후, 세척갱생, 누수발생 등	2.7~3.5 5,200 1,250
			풍납동172-5~166-5	CIP 82(91)	150	220	DCIP	150	220	220	160	60
			잠실동84~86	CIP 84(92)	300	740	DCIP	300	740	740	520	220
			잠실동305-17~302-6	CIP 78(91)	200	400	DCIP	200	400	400	280	120
			잠실동335~341-26	CIP 84	300	400	DCIP	300	400	400	280	120
			삼전동130-14~133-13	CIP 82(92)	150	440	DCIP	150	440	440	310	130

2016년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

강동수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
2	가락동 154외 3개소 배급수관정비공사	2016. 03 ~ 10	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	150 ~ 300	2,260	DCIP	150 ~ 300	2,260	2,260	1,600	660	1,850,000	680,000	555,000	615,000	관노후, 세척갱생, 누수발생 등	2.7~3.5 4,100 1,025
			가락동154-18~138-1	CIP 80(92)	150 ~ 200	730	DCIP	150	730	730	520	210
			가락2동 1 ~ 문정초교 교차로	CIP 83	300	380	DCIP	300	380	380	270	110
			거여동136-43~173-13	CIP 81(92)	300	430	DCIP	200	430	430	300	130
			풍납동 388~402-4	CIP 84(93)	150	720	DCIP	150	720	720	510	210