비상소화장치 신설공사 확인 결과

<용산소방서>

연번	종 별	관리번호	형 식	위 치	조사결과 (양호/불량)	관할센터	비 고
1	비소	140	분리형	용. 우사단로 4라길 36-14	양호	이태원
2	비소	141	분리형	용. 이촌로 29길 31-13	양호	이촌

비상소화장치 준공검사 확인 결과(사진)

140호 신설 공사 사진

141호 신설 공사 사진