2016년도 상반기 하자조사 결과서

□ 공사명 : 2015년 월드컵공원 소규모 생물서식공간 조성공사

공 종	규 격	단위	설치수량	하자수량	내 용	비 고
뿌리확산방지판	H140xΦ16/Φ6xT1.5	m	81	81	식재지 주변 뿌리확산 방지판 이탈	하늘공원
부직포	흰색	㎡	776.83	5	토사 흘러내림으로 노출	하늘공원