2016년 설 연휴 대비

노인복지시설 안전관리 중점 조치사항

최근 각종 화재사건 등 잇단 안전사고가 발생함에 따라 2016년도 설 연휴 기간 재난·사고 예방 및 대응을 위하여 사회복지시설의 안전관리 중점 조치사항을 안내

□ 비상대비체계 확립 및 숙지

o 사고발생 시 대응체계 마련 및 숙지

- (비상연락망 편성) 관할 소방서, 의료기관, 경찰서, 상급기관 등 유관기관 연락망 편성 및 숙지

- (대응요령 숙지) 초기소화 및 대피활동, 소방대 도착시 소방활동, 화재진화 후 환자 이송 및 의료활동 지원 등 단계별 대응요령 숙지 (사회복지시설 안전관리 매뉴얼* 참조)

* “보건복지부 홈페이지 → 정보→ 발간자료” 코너에 게재

o 노인복지시설 연휴근무자 편성 및 순찰계획 수립

* 생활시설 등 연휴근무자가 필요한 경우 편성하며, 특히 야간에 안전사고가 발생하지 않도록 근무 인원 조정 등 안전사고예방 철저

□ 안전시설 및 대피시설 등 점검

o 안전시설 및 전기·가스설비 등 점검

- 간이 스프링클러, 자동화재탐지설비, 소화기 등 소방시설의 정상작동 여부 확인

- 도시가스·LPG 등 가스사고 예방관리 및 취사시설, 난방시설 등 전기사용시설 및 누전차단기 등 정상작동 여부 점검

- 시설 내 노후전선 존재여부 확인 및 화재 예방 조치

- 접근제한구역(기계실 등 위험구역) 시건 및 안전사고 예방

* 안전점검의 날(매월 4일)을 활용하여, 연휴 대비 시설별 자체점검 실시

o 대피시설 사용가능여부 점검

- 유사 시 비상구 및 출입문 사용가능여부 점검, 방화문 관리 및 대피로 확보, 대피기구 유무 확인

o 폭설, 한파 등에 대비한 각종 부대시설물 안전조치 실시