2016년도 시간대별 전력사용량 현황
사업소명	뚝도아리수정수센터				비 고
시설명	정수장
계약종별	산업용(을)고압A선택Ⅱ
구분 월별	합계	경부하시간대 사용량(kwh)	중간부하시간대 사용량(kwh)	최대부하시간대 사용량(kwh)
합계	28,770,705	14,948,937	8,530,188	5,291,580
1월	2,756,746	1,336,257	903,466	517,023
2월	1,915,920	1,145,388	453,931	316,601
3월	2,046,271	1,109,781	534,539	401,951
4월	1,977,661	1,117,301	493,340	367,020
5월	2,052,139	1,156,684	518,915	376,540
6월	2,049,709	1,113,911	539,203	396,595
7월	2,648,954	1,483,385	675,189	490,380
8월	2,756,746	1,336,257	903,466	517,023
9월	2,573,540	1,349,380	784,968	439,192
10월	2,627,306	1,321,967	844,606	460,733
11월	2,516,622	1,187,694	854,537	474,391
12월	2,849,091	1,290,932	1,024,028	534,131