2016년도 시간대별 전력사용량 현황
사업소명	뚝도아리수정수센터				비 고
시설명	취수장
계약종별	산업용(을)고압A선택Ⅱ
구분 월별	합계	경부하시간대 사용량(kwh)	중간부하시간대 사용량(kwh)	최대부하시간대 사용량(kwh)
합계	6,094,061	3,120,231	1,843,517	1,130,313
1월	308,748	177,375	74,523	56,850
2월	274,170	159,481	66,479	48,210
3월	297,588	155,523	81,483	60,582
4월	295,944	157,652	79,456	58,836
5월	308,046	166,956	82,819	58,271
6월	303,823	159,949	83,230	60,644
7월	500,198	277,971	129,768	92,459
8월	349,961	169,530	115,826	64,605
9월	433,839	212,469	135,146	86,224
10월	919,175	447,152	300,996	171,027
11월	1,068,095	527,371	350,221	190,503
12월	1,034,474	508,802	343,570	182,102