- 여름철 에너지 사용 급증 대비 -
2016년도 여름철 에너지절약 추진계획

2016. 8.

용 산 소 방 서

(소방행정과)

- 여름철 에너지 사용 급증 대비 - 한 -

2016년도 여름철 에너지절약 추진계획

여름철 에너지 사용 급증에 대비. 공공기관이 에너지 절약에 솔선하여 실천하고 원전하나 줄이기 실천에 적극 동참하여 여름철 전력수급을 안정화 하기 위한 계획임.

Ⅰ		추진근거

에너지사용의 제한에 관한 공고(산자부고시 제2015-351호.2015.6.22)

산업통산부(2016.7.15.)호「`16년 여름철 전력수급 전망 및 대책」

녹색에너지과-14158(2016.8.2.)호「2016년 여름철 에너지절약 추진관련 협조요청」

Ⅱ		여름철 전력수급 전망

◈ 여름철 최대전력수요는 8,170만kW, 최대공급능력은 9,210만kW로, 피크시 예비력은 1,040만kW(12.7%) 수준으로 유지될 전망

* 다만, 이상 기온, 대형발전기 불시정지 등 돌발상황 발생 가능성도 대비할 필요

최대전력수요

○ 전력거래소 전망에 따르면, 8월 2~3주(8.8~8.19)로 예상되는         피크시 최대전력수요는 작년 여름대비 478만kW 증가한 8,170만kW 수준

- `15년 여름 최대전력수요 실적(8.7일) : 7,692만kW

- `15년은 8월중순이후 선선한 날씨로 하계휴가 기간(8월초)에 최대전력 시현

○ 기본적인 수요증가, 기상청 기상전망 등을 고려

- 기온은 7월에 평년과 비슷하겠고, 8월에는 평년과 비슷하거나 높겠음,

강수량은 7월은 평년과 비슷하거나 적겠고, 8월에는 평년보다 많겠음(기상청)

- 폭염 등 이상기온으로 인한 냉방수요 급증시 8,370만kW까지도 오를 수       있을  것으로 예상

최대공급능력

○ 피크시 공급능력은 신규발전기 준공 등으로 작년 여름대비 250만kW

증가한 9,210만kW 수준

- 증가요인 : 신규준공(대용량 4기 등 378만kW), 발전기 정비 감소(124만kW)

- 감소요인 : 폐지(1기, 14만kW), 석탄화력정격운전(79만kW), 비중앙

발전기 설비용량 대비 출력변동 반영 등(159만kW)

예비력

○ 이상기온, 대형발전기 불시정지 등 돌발상황이 없으면 예비력은

1,040만kW(예비율 12.7%) 수준으로 유지될 것으로 예상

Ⅲ		합리적 에너지절약 유도

공공부문 여름철 에너지절약대책 준수

○ 냉방온도는 평균 28℃이상 유지를 원칙으로 하되, 非전기식(중앙집중식)    냉방설비가 60% 이상인 기관은 26℃ 이상으로 완화

○ 피크시간 전기사용 자제하되, 에리베이터 등 시민 불편 최소화 운영

○ 부서별 ‘에너지지킴이’ 지정․운영, 중식시간 조명 및 PC 전체 소등

○ (조명 사용 합리화) 창측 조명 소등 및 복도 조명 50% 이상 소등 권장

- 사무실 조명은 전력수급비상 주의단계에서 50% 이상 소등,      경계단계에서 완전소등(절전통보시스템에서 단계별 통보예정)

○ (피크시간대 전기사용 자제) 14~17시에는 불요불급한 전기 사용을 자제

전력수급 위기단계별 조치사항 이행

산업부	⇨	한국 에너지공단	⇨	관리 공공기관 (1,000여개)	⇨	소속·산하기관 (1.9만개)	⇨	이행사항 조치

○ 전력수급 및 예비력 등에 대한 모니터링 시스템 상시 가동, 선제적 대응

○ 전력공급 장애 발생시 신속한 대응 조치로 시민생활 불편사항 최소화

- 전력수급 위기경보 발생시 단계별 조치사항 이행

경보 수준	조치 사항
준비단계 (예비력 500만kW 미만)	․냉방온도 28℃이상으로 조정 (단, ‘냉방온도 제한 예외’ 시설은 제외)
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	․불요불급한 전기사용 중지 ․냉방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	․냉방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ․업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	․필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ․실내 조명 완전 소등, 승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	․정전 대비

※ ‘13년 : 관심 4회, ’12년 : 관심 10, 주의 2회, ‘11년 : 관심 1, 주의1, 심각 1회 발령

○ 전력분야 유관기관 협업체계 유지

- 한국전력공사, 전기안전공사, 한국전기공사협회, 한국전력기술인협회 등

Ⅳ		세부추진 계획

냉방기 가동시간 단축 등 탄력적 운영

○ 소방청사 여름철 28℃ 이상 실내온도 준수

○ 야간 교대근무자 대기실 등 필요하다고 인정되는 장소는 기관장

책임하에 별도지정 운영(난방시간 등)

시간대별 최대부하시간대(피크시간) 냉방운영 제한

전기요금 부담을 줄일 수 있는 요금제로 변경

○ 일반용·산업용(을) → 선택요금Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 비교(기관별 선택)

※ ‘선택Ⅰ’ → ‘선택Ⅲ’으로 갈수록 기본요금이 인상되는 대신 사용요금이 낮아짐

소방청사 사인간판 등 사용제한 ⇒ 경관조명, 홍보전광판 등

소방청사 숨은 낭비전력 찾기

○ 부서별 에너지지킴를 지정하여 냉‧난방온도 준수 및 조명관리 등

에너지활동 전개

○ 중식시간 사무실 일괄소등, 야간 소수인원 근무시 탁상용 스탠드 사용

○ 업무에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등

※ 복도, 사무실 창측, 통로, 화장실 등

○ 4층 이하 엘리베이터 안타기

※ 단, 장애인, 노약자 등 특정의 경우 예외

관용차량 에너지 절약 추진

○ 출장시 경차 및 하이브리드 차량 사용(근거리 대중교통 이용)

○ 승용차 요일제 참여 및 운행 제한

※ 매월 넷째주 수요일 대중교통 이용의 날

○ 관용차 공회전 금지 등

Ⅴ		행정사항

119안전센터에서는 자체실정에 맞게 에너지절약 자체계획 수립·       시행하고, 각 부서장은 에너지담당자『팀』단위까지 지정․운영하기       바랍니다.  끝.