소화기 보관함 점검표

충무로안전센터

□ 일  시 : 2016. 3. 25.(금) 15:00~16:00

□ 관리자 교육 사항 : 소화기 사용법

□ 점검내용

번호	점 검 사 항	1분기
1	안전핀 이상유무	양호
2	압력 이상 유무	양호
3	호스파손,소화기 부식여부	양호
4	지정장소 비치여부	양호
5	주변에 장애물방치 여부	양호
6	청소상태	양호
7	사용가능 여부	양호
8	보관상태 적정여부	양호

□ 결과사진 :