□ 수도계량기 설치비 및 대금

구경 및 수량	계	설치비	대금	비 고
15㎜×1전	47,830	33,490	14,340

○ 수도계량기(Ø15㎜×1전) 설치비(2016년도)

구 분		Ø15㎜	비 고
(1) 직접노무비	배관공(0.104인)	13,094	벽체설치
	보통인부(0.104인)	9,811
	소계	22,905
(2) 경비	기구손료(직노의 2%)	458
(3) 간접노무비 : [직노〕의 11.6％		2,656
(4) 산재보험료 : [직노+간노] 의 3.7%		971
(5) 고용보험료 : [직노+간노] 의 0.79%		222
(6) 건강보험료 : [직노] 의 1.7%		389
(7) 연금보험료 : [직노] 의 2.49%		570
(8) 노인장기요양보험료 : 건강보험료 의 6.55%		25
(9) 기타경비 : 〔직노＋간노〕의 6.2％		1,584
순공사비		29,780
(10) 일반관리비 : 〔순공사비〕의 6.0％		1,786
(11) 이윤 : 〔순공사비+일반관리비〕의 15％		3,133
공급가액		34,699
(12) 부가세 : (공급가액)의 10％		3,469
계		38,168
적용금액(낙찰율 87.747%)		33,490	’15년 낙찰율

※ 2016년도 상반기 적용 건설업 노임단가 - 배관공 : 125,901원(일반), 보통인부 : 94,338원

○ 2015년도 수도계량기 평균단가

(단위 : 원)

구 경	계약업체	계약단가	조달수수료 (0.54% 적용)	공급단가	비 고
15㎜	조달청 나라장터(MAS)	14,250	90	14,340	2015년 단가적용