‘16. (10)월 소방훈련 실시 결과

Ⅰ				훈련대상 및 일시

□ -방학신동아아파트 외 3개소 - 2016.10.13.(목)

-방학삼익아파트 외 3개소 -  2016.10.20.(목)

-방학도봉여성센터 – 2016.10.27.(목)

Ⅱ				훈련 동원 사항

□ 차량(  )대〔소방(  ), 기타(  )〕, 인원(  )명〔소방(  ), 관계인(  )〕

구분		계	재 난 관리과	현 장 대 응 단							안전센터 (도봉, 창동, 쌍문)			관계인 (기타)
				지휘차	구조 버스	5호차	펌프	탱크	구급	고가	펌프	탱크	구급
										굴절
합계	차량
	인원
(대상명)	차량
	인원
(대상명)	차량
	인원
(대상명)	차량
	인원

Ⅲ				훈련내용

□ 출동경로 확인 및 차량 부서위치 확인

□ 지역정압기실 위치 및 시설물 주변 주위 환경 확인

□ 중간 밸브 위치 확인

□ 진압 활동상 장애 여부 확인

Ⅲ				훈련결과

□ (동익아파트 지역정압기)

문 제 점	개 선 사 항
-아파트 단지내 1동 옆 쪽 위치하며 주택가 이면도로 건너편 단독주택 및 다세대 주택이 밀집되어 있음	-

□ (방학동삼익아파트 지역정압기)

문 제 점	개 선 사 항
삼익아파트 1동 뒤편에 위치하여 (불법)주차된 차량으로 인하여 진입 곤란	유사시 정압시설 뒤편 삼익아파트와 협성빌라 사이 이면도로로 진입

□ (소피아호텔 주차장 지역정압기)

문 제 점	개 선 사 항
관광호텔(지하 유흥업소) 불특정다수가 이용하는 주차장 내에 설치되어 화기취급 등 주의 요함	소피아호텔 관계인에게 평상시 화재예방 교육 및 유사시 인명대피 유도하록 지도

□ (쌍문동한양1차아파트 지역정압기)

문 제 점	개 선 사 항
쌍문한양아파트 3동 뒤편에 위치하여 주차라인과 (불법)주차된 차량으로 인한 진입 곤란	유사시 소방차량 진입 가능토록 관계인에 대한 주차계도 및 교육

□ (쌍문동삼성래미안 아파트 지역정압기)

문 제 점	개 선 사 항
삼성래미안아파트 102동~104동 사이 뒤편에 위치하여 소방차량 단지내 최대 진입가능 부분과 정압시설 거리가 멀어 유사시 진입 지연	유사시 정압시설 뒤편 아파트와 변전소 사이 이면도로로 진입

Ⅳ				훈련사진

※ 훈련 각 단계별로 작성하고 원본사진은 용량 조절(350KB)하여 대상명 기재하여 별도 붙임으로 제출

□ (동익아파트 지역정압기)

(훈련 내용 기재)		(훈련 내용 기재)

□ (방학신동아아파트 지역정압기)

(훈련 내용 기재)		(훈련 내용 기재)

□ (금호아파트 지역정압기)

(훈련 내용 기재)		(훈련 내용 기재)

□ (성원아파트 지역정압기)

(훈련 내용 기재)		(훈련 내용 기재)

□ (방학동삼익아파트 지역정압기)

(훈련 내용 기재)		(훈련 내용 기재)

□ (소피아호텔 주차장 지역정압기)

(훈련 내용 기재)		(훈련 내용 기재)

□ (쌍문동한양1차아파트 지역정압기)

(훈련 내용 기재)		(훈련 내용 기재)

□ (쌍문동삼성래미안 아파트 지역정압기)

(훈련 내용 기재)		(훈련 내용 기재)

□ (방학도봉여성센터 지역정압기)

(훈련 내용 기재)		(훈련 내용 기재)