2016년 ‘서울특별시 감시항목’ 검사주기 (수정)

(신규항목 아나톡신-에이, 연간 → 분기로 수정)

연번	분류	항목	원수	정수	병물 아리수
54	유 기 물 (계속)	메틸파라티온	○	○	○
55		몰리네이트	○	○	○
56		부타클러	○	○	○
57		시마진	○	○	○
58		알드린	○	○	○
59		알라클러	○	○	○
60		에틸렌디브로마이드	○	○	○
61		엔도설판	○	○	○
62		엔드린	○	○	○
63		이프로벤포스	○	○	○
64		이피엔	○	○	○
65		카보푸란	○	○	○
66		클로르피리포스	○	○	○
67		터부틸아진	○	○	○
68		2,4,5-티	○	○	○
69		트리플루랄린	○	○	○
70		퍼메트린	○	○	○
71
		페노부카브	○	○	○
72		펜디메탈린	○	○	○
73		펜타클로로페놀	○	○	○
74		펜토에이트	○	○	○
75		포레이트	○	○	○
76		헵타클러	○	○	○
77		헵타클러에폭사이드	○	○	○
78		아나톡신-에이	△ (남조류세포연동)	△ (남조류세포연동)	△ (남조류세포연동)
79		과불화옥탄산(PFOA)	○	○	○
80		과불화옥탄술폰산(PFOS)	○	○	○
81	소 독 부 산 물 (20)	디브로모아세트산	×	○	○
82		디클로로아세트산	×	○	○
83		모노브로모아세트산	×	○	○
84		모노클로로아세트산	×	○	○
85		브로모클로로아세트산	×	○	○
86		트리클로로아세트산	×	○	○
87		1,1-디클로로아세톤	×	○	○
88		1,1,1-트리클로로아세톤	×	○	○
89		브로메이트※	○	○(월)	○(월)
90		브로모클로로아세토니트릴	×	○	○
91		브로모포름	×	○	○
92		아세트알데히드※	○	○(월)	○(월)
93
		클로로페놀	○	○	○
94		2,4-디클로로페놀	○	○	○
95
		2,4,6-트리클로로페놀	○	○	○
96		클로라이트	×	○	○
97		클로레이트	×	○	○
98		클로로피크린	×	○	○
99		N-니트로소디메틸아민(NDMA)	○	○	○
100		N-니트로소디에틸아민(NDEA)	○	○	○
101	심미적물질 (10)	지오스민	○(주)	○(월)	○(월)
102		2-엠아이비	○(주)	○(월)	○(월)
103		나트륨	○	○	○
104		마그네슘	○	○	○
105		은	○	○	○
106		입자수	×	○(월)	○(월)
107		칼륨	○	○	○
108		칼슘	○	○	○
109		총유기탄소	○(주)	○(월)	○(월)
110		부식성지수(LI지수)	○	○	○
111	방사성 물질(1)	요오드-131	○	○	○
총계			92	111	108

연번	분류	항목	원수	정수	병물 아리수
1	미 생 물 (10)	녹농균	○	○	○(연)
2		바이러스	○	△ (원수검출시)	×
3		분원성연쇄상구균	○	○	○(연)
4		살모넬라	×	○	○(연)
5		쉬겔라	×	○	○(연)
6		아황산환원혐기성포자형성균	×	○	○(연)
7		장구균	○	○	○(연)
8		저온일반세균	×	○	○
9		지아디아	○	△ (원수검출시)	×
10		크립토스포리디움	○	△ (원수검출시)	×
11	무 기 물 (11)	니켈	○	○	○
12		몰리브덴	○	○	○
13		바륨	○	○	○
14		베릴륨	○	○	○
15		브롬이온 ※	○	○(월)	○(월)
16		스트론튬	○	○	○
17		아질산성질소	○	○	○
18		안티몬	○	○(연)	○(연)
19		우라늄	○	○	○
20		주석	○	○	○
21		퍼클로레이트	○	○	○
22	유 기 물 (59)	노닐페놀	○	○	○
23		디부틸프탈레이트	○	○	○
24		디(2-에틸헥실)아디페이트	○	○	○
25		디(2-에틸헥실)프탈레이트	○	○	○
26		1,2-디클로로벤젠	○	○	○
27		1,3-디클로로벤젠	○	○	○
28		1,4-디클로로벤젠	○	○	○
29		1,1-디클로로에탄	○	○	○
30		1,2-디클로로에탄	○	○	○
31		1,2-디클로로에틸렌	○	○	○
32		마이크로시스틴-LR	△ (남조류세포연동)	△ (남조류세포연동)	△ (남조류세포연동)
33		모노클로로벤젠	○	○	○
34		모노클로로에탄	○	○	○
35		벤조(에이)피렌	○	○	○
36		부틸벤질프탈레이트	○	○	○
37		비스페놀 에이	○	○	○
38		스티렌	○	○	○
39		에피클로로히드린	×	○	○
40		엠티비이	○	○	○
41		염화비닐	○	○	○
42		1,1,2-트리클로로에탄	○	○	○
43		헥사클로로부타디엔	○	○	○
44		글라이포세이트	○	○	○
45		2,4-디	○	○	○
46		디메토에이트	○	○	○
47		2,4-디비	○	○	○
48		디엘드린	○	○	○
49		1,2-디클로로프로판	○	○	○
50		1,3-디클로로프로펜	○	○	○
51		메토밀	○	○	○
52		메톨라클러	○	○	○
53		메틸디메톤	○	○	○

※ 고도관련소독부산물 : 브롬이온, 브로메이트, 아세트알데히드(3)

- 원수(분기), 정수(월간)으로 강화

※ 2016년 추가(7) : 아나톡신-에이, PFOA, PFOS, NDMA, MDEA, 요오드-131, 부식성지수

※ 바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움 : 분기검사 - 정수 분석은 원수검출조건에 따라 분석 실시(병물 미검사)

※ 마이크로시스틴-LR(연간), 아나톡신-에이(분기) : 원수의 남조류세포수에 따라 분석 강화

(환경부와 일치시키기 위해 2016년부터 마이크로시스틴-LR로 변경)

※ 1,2-디클로로에탄, 안티몬 : 상수원 관리규칙에 따라 원수는 분기검사 실시

구분	2016년 서울시 감시항목(수정완료)
	원수	정수	병물아리수
주간 검사	3	-	-
월간 검사	-	7	7
분기 검사	34	44	38
연간 검사	55	60	63
합 계	92	111	108