양식2)

겨울철대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	구로지하차도	영등포방향 지하차도 입구 배수로 낙옆등 적치	직영보수반 정비 완료	(1-1)
				(1-2)
2	서울교접속지하차도	특이 사항 없음		(2-1)
				(2-2)
3	성산지하차도	양평동방향 지하차도 입구 옹벽부 박리 박락	2017년 일상유지보수 예정	(3-1)
				(3-2)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2016.  11. 25

점검자   직)  토목운영6급   성명)     조 정 갑 (서명)

조정갑

직)      시설6급   성명)     유 태 용 (서명)

김찬구

유태용

외부 전문가   직)  테라이엔씨 상무이사   성명)     김 찬 구 (서명)

□ 점검 및 정비 사진

연번: 1-1영등포방향 입구 배수로 낙옆등 적치	정비 후
연번: 2-1 지하차도 옹벽부 점검 사진	정비 후
연번: 3-1 양평동 방향 지하차도 입구 옹벽부 박리 박락	정비 후