겨울철 소방안전대책 특수시책(현장대응단)

특수시책 - 1	제 목 관내 노후아파트 옥내소화전 안전지킴이 지정

□ 추진배경

○ 관내 노후아파트 화재시 노후 등의 이유로 옥내소화전의 방수량 및 방수압력이 약해 화재진압의 어려움이 예상되는 바, 평시 옥내소화전 관리를 철저히 하여 화재예방 및 화재 발생시 신속하고 효율적인 대처를 하기 위함

□ 세부운영 계획

○ 기   간 : 2017. 1. 23. ~ 2. 28.

○ 대   상 : 둔촌주공아파트 등 12개소

연번	대상물명	법정동 주소	연면적	지하/지상	근무조
1	둔촌주공아파트	강동구 둔촌동 172-1	487,734.74	지하1/지상10	1대
2	둔촌동동아아파트	강동구 둔촌동 621	20,145.36	지하1/지상19
3	성내동아1차아파트	강동구 성내동 419-13	17,838.69	지하1/지상16
4	파크뷰진도맨션	강동구 성내동 452-2	6,747.00	지하1/지상20
5	동아2차아파트	강동구 성내동 424-12	6,510.23	지하2/지상14	2대
6	둔촌성원아파트	강동구 둔촌동 613	8,256.45	지하1/지상16
7	현대3차아파트	강동구 둔촌동 135-1	15,397.00	지하1/지상12
8	현대2차아파트	강동구 둔촌동 70-5	19,036.00	지하1/지상12
9	성내현대아파트	강동구 성내동 30-2	25,853.00	지하1/지상11	3대
10	둔촌프라자아파트	강동구 둔촌동 603	41,987.00	지하1/지상15
11	현대1차아파트	강동구 둔촌동 30-4	52,539.26	지하1/지상14
12	라이프아파트	강동구 둔촌동 544	8,703.75	지하1/지상12

○ 인   원 : 주간 펌프차량 및 탱크차량 탑승요원

○ 방   법

- 펌프차량 탑승요원이 자체 계획에 의거, 관내 노후아파트 관리소를 방문하여

옥내소화전 현황 등을 파악하고 화재 발생시 옥내소화전 활용방법 교육 및

노후 설비의 자체점검을 실시하도록 지도

- 옥내소화전펌프 방수압력이 약한 노후아파트는 고층부의 화재발생 시 원할한 화재         진압이 어려운 현지여건을 고려하여 아파트 전면에 설치된 연결송수관설비 위치파악           등 사용요령 설명

□ 기대 효과

○ 관내 노후아파트 옥내소화전을 평상시 지속적으로 관리·점검하여 화재의 예방

및 화재발생시 주민의 생명과 안전을 지키는 데 기여

○ 소방대 도착 시 아파트 관계자가 연결송수관설비 위치 안내함으로써 화재

확산방지에 기여