□ 2016년 라메르세드 사업현황 자료

시설명	사업명	공종	사업내역	비 고
취수장	취수시설 보수	지반정리 및 보수	· 흙쌓기, 재료 및 운반기기	2016년 사업예정
			· 콘크리트 타설 등
정수장	정수시설 보수	침전지 경사판 설치	· PE 플레이트(2400×1200×0.6) 50개 설치
		변실설치	· 염소투입시설 설치
		염소투입시설 설치	· 수중펌프 및 정량 투입기 설치
		실험실 설치	· 정수장 화학실험실 설치
		구내배관 개량	· PVC파이프 D= 250㎜, L=130m
		유량계설치	· 전자식 유량계 D = 200
관로	도수관 개량	노후관 개량	· HDPE파이프, D = 250mm, L=3,572m
		관 부속품 설치	· 관 연결부속품 공급 및 설치
		기타	· 설계, 수압시험
	송수관 개량	관 부설	· PVC-U파이프, D = 200㎜, L=1003m
		관부속품 설치	· 관 연결부속품 공급 및 설치
		기타	· 설계, 수압시험
	배급수관 개량	노후관 개량	· PVC-U파이프, D = 76㎜, L=3,429m	2017년 사업예정
			· PVC-U파이프, D = 100㎜, L=7,285m
		관부속품 설치	· 관 연결부속품 공급 및 설치
		기타	· 설계, 수압시험
계량기	신규수전	수도계량기 설치	· 수도계량기 4,895전 설치