[붙임1]

2016년 물 수요관리 종합계획 추진실적

	: 작성 칸

(서울특별시)

1. 물수요관리 추진실적

가. 사용량원단위 절감

구 분	사용량원단위(Lpcd)		저감실적 (B-A)
	2015년 (A)	2016년 (B)
서울특별시	285.8	288.9	3.1

○ 2015년~2016년 상수도 통계를 활용해 입력

나. 유수율 제고(누수방지과)

구 분	유수율(%)		유수율 향상 (B-A)
	2015년 (A)	2016년 (B)
서울특별시	95.1	95.3	0.2

○ 2015년~2016년 상수도 통계를 활용해 입력

다. 누수량 절감실적(누수방지과)

구 분	누수량(㎥/년)		누수량 절감 (B-A)
	2015년 (A)	2016년 (B)
서울특별시	27,977,070	26,688,464	-1,288,606

○ 2015년~2016년 상수도 통계를 활용해 입력

라. 누수율 절감실적(누수방지과)

구 분	누수율(%)		누수율 절감 (B-A)
	2015년 (A)	2016년 (B)
서울특별시	2.4	2.3	-0.1

○ 2015년~2016년 상수도 통계를 활용해 입력

라. 수도요금 현실화율(요금제도과)

구 분	수도요금 현실화율(%)		개선실적 (B-A)
	2015년 (A)	2016년 (B)
서울특별시	89.6	82.1	-7.5

○ 2015년~2016년 상수도 통계를 활용해 입력

마. 노후상수도관 교체(누수방지과)

구분	노후관 교체(m)
	계	도수관	송수관	배수관	급수관
서울특별시	95,069	0	5,000	87,283	2,786

○ 2016년 상수도 통계를 활용해 입력

2. 절수수단별 추진실적

가. 절수설비 설치실적

(1) 절수설비 설치개수(급수설비과)

(단위 : 개수)

구 분		절수기 설치(단위 : 개수)
		2016년 목표 (A)	2016년 실적 (B)	목표달성비율 (B/A×100)
서울특별시	수도꼭지	74,309	80,835	108.8
	샤워기	-	-	-
	변기	74,309	80,835	108.8
	기타	-	-	-

○ 2016년 신규 설치개수만 실적으로 작성할 것

○ 목표(A)는 반드시 3차 종합계획 보고서의 목표량을 입력

○ 실적(B)에는 지자체가 보급한 절수기와 민간(신축건물주, 법적의무대상업주 등)에서 설치한 실적을 모두 합산하여 입력

○ 민간 설치실적의 준공검사 관련자료는 신축건물 통계를 활용할 수 있으며, 설치개수는 별도 확인이 불가할 경우 세대당 변기 1개소, 수도꼭지 1개소로 계산

(2) 절수설비 설치에 따른 물 절감량(급수설비과)

구 분	물 절감량(㎥/일)		달성율 (B/A×100, %)	사업비(백만원)
	2016년 목표 (A)	2016년 실적 (B)		예산액	집행액
서울특별시	4,203	4,573	108.8	-	-

○ 2016년 신규 설치개수만 실적으로 작성할 것

○ 목표(A)는 반드시 3차 종합계획 보고서의 목표량을 입력

○ 실적(B)에는 지자체가 보급한 절수기와 민간(신축건물주, 법적의무대상업주 등)에서 설치한 실적을 모두 합산하여 입력

나. 물 수요관리 홍보(홍보과)

구 분	홍보실적(홍보방법, 수)			사업비(백만원)
	2016년 목표 (A)	2016년 실적 (B)	목표달성비율 (B/A×100)	예산액	집행액
서울특별시

○ 목표는 반드시 3차 종합계획 보고서의 목표량(홍보방법의 수)을 입력

○ 종합계획의 홍보실적 목표는 홍보방법으로 함

- 즉, 리플렛 4회, 신문 1회, 인터넷 5회는 홍보방법수는 3개(리플렛, 신문, 인터넷)이며, 실적 또한 리플렛 5회를 제작․배부하더라도 실적은 1개(리플렛)로 인정하고, 사업비는 총액으로 인정(리플렛 5회 제작 및 배부비용 전체를 인정)

- 종합계획의 홍보방법과 실행한 홍보방법이 다른 경우에도 실적(홍보방법 수)으로 인정(예: 종합계획상 인터넷 홍보, 실행은 신문 홍보시 1건 인정)

○ 본 홍보실적에는 수돗물 동파 방지 안내, 수돗물 품질보고서 제작 등의 홍보는 제외하고, 물 절약, 물의 날 행사 안내 등의 홍보는 인정

○ 실적을 증빙하는 문서(제작 준공검사, 배부결과 보고, 사업비 등)를 첨부하여야 함

다. 중수도 설치(시 물순환정책과)

구 분	중수도 설치(단위 : 개소, ㎥, ㎥/일)							사업비(백만원)
	2016년 목표			2016년 실적			목표달성비율 (B/A×100)	예산액	집행액
	개소 (A)	시설용량 ㎥	절감량 ㎥/일	개소 (B)	시설 용량 ㎥	절감량 ㎥/일
서울특별시		1,289	496	11	889	319	64.3	-	-

○ 목표는 반드시 3차 종합계획 보고서의 목표량을 입력

○ 실적은 2016년 하수도 통계 11_2 중수도시설현황 중 설치완료일이 2016년인 시설에 한함

○ 자체 설치실적은 관련 공문(설치결과 보고)을 첨부하여야 하며, 민간의 설치실적은 준공검사 관련자료를 첨부하여야 함

라. 하․폐수 재이용(시 물순환정책과)

구 분	하페수재이용(단위 : 개소, ㎥, ㎥/일)							사업비(백만원)
	2016년 목표			2016년 실적			목표달성비율 (B/A×100)	예산액	집행액
	개소 (A)	시설용량 (천㎥)	㎥/일	개소 (B)	㎥	㎥/일
서울특별시	4	4,980	12,181	4	4,980	126,449	1,038	-	-

○ 목표는 반드시 3차 종합계획 보고서의 목표량을 입력

○ 하폐수처리수 재이용의 경우, 하수도 통계 결과를 이용하되, 실제 상수도 대체를 통한 절감 효과가 있는 장내용수만 반영할 것.

마. 빗물이용시설 설치(시 물순환정책과)

구 분	빗물이용시설(단위 : 개소, ㎥, ㎥/일)							사업비(백만원)
	2016년 목표			2016년 실적			목표달성비율 (B/A×100)	예산액	집행액
	개소 (A)	㎥	㎥/일	개소 (B)	㎥	㎥/일
서울특별시		8,803	40	133	5,284	256	640	685	685

○ 목표는 반드시 3차 종합계획 보고서의 목표량을 입력

○ 2016년 하수도 통계 11_3 빗물이용시설현황 중 설치완료일이 2016년인 시설에 한함

○ 자체 설치실적은 관련 공문(설치결과 보고)을 첨부하여야 하며, 민간의 설치실적은 준공검사 관련자료를 첨부하여야 함

바. 기타실적(노후 계량기 교체, 유량계 교체 등)(계측관리과, 누수방지과)

구 분	노후계량기교체		유량계 교체		기타실적
	교체 (개수)	사업비 (백만원)	교체 (개수)	사업비 (백만원)	교체 (개수)	사업비 (백만원)
시․도명

○ 기타실적은 ‘절수수단별 추진실적’에는 포함되지 않으나, ‘재원조달 및 집행실적’에 포함되어야 하는 물 수요관리 관련 사업을 모두 입력

- 기타실적은 각각 사업량과 사업비가 확인되는 첨부자료를 제출하여야 하며, 예산서(2016년 사업계획 및 예산)를 제출하지 않도록 함

- 예산서 제출 시 기타실적의 사업비는 재원조달 및 집행실적에서 제외

3. 우수사례

구 분	우수사례 설명서
우수사례명
지자체명
사업내용	○ 사업개요	○ 사업대상 : ○ 사 업 비 : ○ 사업내용 - -
	○ 사업기간	○
	○ 추진실적	○
	○ 사업의효과	○
	○ 시사점	○
	○ 타지자체 보급 타당성	○
	○ 기타