2016년 미생물 분야 숙련도 평가 결과

사업소명 : 동부수도사업소                분석자 : 박관우      (직급 : 화공9급 )

항목 시료명		총대장균군 (검출․불검출/ 100mL)	대장균 (검출․불검출/ 100mL)	일 반 세 균
				페트리 접시1	페트리 접시2	결과 (CFU/mL)
10-1		검출	검출	29	32	31
10-2		불검출	불검출	0	0	0
10-3		검출	불검출	76	63	70
※ 참고 사항	시료 접종일시	9월 21일 16시 00분	9월 21일 16시 00분	9월 21일 16시 00분	9월 21일 16시 00분	9월 21일 16시 00분
	결과 판독일시	9월 22일 16시 00분	9월 22일 16시 00분	9월 23일 16시 00분	9월 23일 16시 00분	9월 23일 16시 00분

미생물 검사 결과 사진

끝.