붙임 2		비축물자 관리실태 진단결과 보고 (서식)

비축물자 관리실태 진단결과 보고

2016. 6

(시·도명)

구 분	소 속	직 위	성 명	서 명
점검자①	수도자재관리센터	공업 6급	송 영 무
점검자②	수도자재관리센터	공업 7급	윤 승 욱
확인자①
확인자②

비축물자 관리실태 진단결과

━━━━━━━━━━━━━

□ 진단 개요

○ 비축물자(관로)와 장부상 수량일치 확인

○ 비축물자 보관상태(녹 발생 및 외부도장 훼손여부 등)

□ 진단 결과

○ 비상시 비축물자 사용의 실효성

□ 변질될 염려가 없는 제품으로서 사용에 실효성 있음

○ 비축물자의 적정성

□ 적정함

○ 비축물자 관리운용의 적절성

□ 적절함

□ 우수 사례

○ 비상대비 물자(관로)를 상시 출고 가능한 상태로 보관중에 있음

□ 보완‧개선할 사항

○ “건의 사항” 참조

□ 향후 정비 추진사항

○ 지속적으로 점검 및 순환대체 실시

＊자체 정비 계획수립‧추진

□ 건의 사항

○ 관로의 경우 일정기간 마다 순환대체를 하여야 하나, 순환 시기가 도래할 지라도 변질될 우려가 없는 제품으로서 상태가 양호하면 기간을 연장하여 보관, 비축할 수 있도록 건의 요망.

참 고 자 료(제시자료, 사진 등)

━━━━━━━

사진자료는 JPG 파일을 ① 셀 테두리 / 배경에서 ⇒ ② 배경 그림파일로 첨부 저장 ＊ 이미지 파일용량을 줄이기 위함.
(품목명)	(도수관)상수도 사업본부
(송수관, 배수관)상수도 사업본부	(급수관)상수도 사업본부
(품목명)	(품목명)